104年度Merck milipore純水設備耗材開口合約(契約編號NO1040518)
申請方式:

核研所採購管理系統的D類申請單(10萬元以下)或B類申請單(10萬元以上)
並於採購明細表中註明利用本契約編號NO1040518第__項次的標的名稱

一、得標廠商資料：

	開口合約項目
	廠商
	住址
	電話
	傳真
	統一編號
	聯絡人

	Merck milipore純水設備耗材開口合約

	台灣默克股份有限公司
	台北市內湖區堤頂大道二段89號6樓
	02-21621111
	02-87516262
	23526610
	陳俋辰


二、各單項價格：
	項次
	標的名稱
	單位
	數量
	決標價
	台灣默克

	1
	原水過濾管匣  6支樁
 (CDPRM1206 ROGARD II 12” CART 6/PK)
	包
	1
	12,852
	v

	2
	逆滲透膜濾心 
CDRC00201 RO CARTRIDGE
	組
	1
	20,538
	v

	3
	逆滲透膜濾心
(CDRC60201 60 GPD RO CARTRIDGE)
	組
	1
	23,520
	v

	4
	逆滲透膜濾心 2支裝 
(CDRC60202 60 GPD RO CARTRIDGE 2/PK)
	組
	1
	44,037
	v

	5
	終端絕對過濾器
(CDUFBI001 BIOPAK UF CARTRIDGE)
	個
	1
	9,093
	v

	6
	去有機物超純水管匣 
CPEX02201
	個
	1
	13,818
	v

	7
	0.22微米濾水管匣
 CVDI02TPE
	個
	1
	9,093
	v

	8
	混床式離子交換管匣
 CPMB02202
	個
	1
	23,730
	v

	9
	終端絕對過濾器 
(MPGL04GK2 MILLIPAK 40 0.22um NPT/HB)
	組
	1
	5,292
	v

	10
	終端絕對過濾器(高流速)
(MPGP02001 MILLIPACK GP NON STER.)
	組
	1
	6,111
	v

	11
	終端絕對過濾器(高流速)
(MPGP04001 MILLIPAK EXPRESS 40 (1/PK))
	組
	1
	6,468
	v

	12
	多功能水質處理管匣
(PR0G00002 PROGARD 2 ALONE PACK)
	組
	1
	14,700
	v

	13
	多功能水質處理管匣
(PR0G000T3 PROGARD T3 CARTRIDGE)
	組
	1
	14,700
	v

	14
	多功能抑菌水質處理管匣
(PR0G0T0S2 PROGARD TS2)
	組
	1
	14,700
	v

	15
	小型預濾管匣(2組裝)
(PRPK00001 PREPAK 1 PRETREATMENT PACK 2/box)
	組
	1
	15,246
	v

	16
	超純水純化管柱
(QGARD00R1 Q-GARD 1)
	組
	1
	11,025
	v

	17
	超純水純化管柱
QGARDT1X1 Q-GARD T1 PACK )
	組
	1
	16,170
	v

	18
	雙效超純水純化管柱 
QPAK00TEX
	組
	1
	14,700
	v

	19
	量子級超純水純化管柱
(QTUM000EX QUANTUM EX)
	組
	1
	12,285
	v

	20
	超純化管柱  
QTUM00ICP
	組
	1
	18,900
	v

	21
	量子級超純水純化管柱
(QTUM0TEX1 QUANTUM TEX CARTRIDGE
	組
	1
	14,070
	v

	22
	四合一超純化管柱 (DQ3系統)
(SPR00SIA1 SMARTPAK DQ3)
	組
	1
	20,485
	v

	23
	超純水純化管柱
(SYPK0SIA1 SYNERGYPAK 1)
	組
	1
	13,440
	v

	24
	純水儲槽用多功能空氣過濾匣
(TANKMPK01 PE TANK MILLIPAK FILTER)
	組
	1
	6,321
	v

	25
	儲桶空氣過濾匣
(TANKMPK03 VENT FILTER FOR INTERNAL RESER)
	組
	1
	2,478
	v

	26
	純水系統專用管材
(ZF3000178 TUBE PVC 9/12 L3M T)
	組
	1
	18,480
	v

	27
	監測器用光氧化低壓汞蒸氣紫外燈管
(ZFA10UV01 A10 UV LAMP REPLACE KIT)
	組
	1
	20,223
	v

	28
	儲水桶專用超純石英低壓汞蒸氣紫外燈管
(ZFRES00UV ASM UV LAMP W/CABLE)
	組
	1
	9,975
	v

	29
	大型系統及儲水桶專用超純石英低壓汞蒸氣紫外燈管
(ZLXUVLPL1 UV LAMP FOR TANKASM/RIOS/ELIX-L)
	組
	1
	8,946
	v

	30
	超純石英低壓汞蒸氣紫外燈管
(ZMQUVLP01 UV LAMP FOR MQ CENTURY)
	組
	1
	17,220
	v

	31
	逆滲透濾膜管匣  
CDRC050HG
	個
	1
	58,380
	v

	32
	Smart系列純水系統清潔保養套組
(ZF3000320 Maintenance Kit SMT)
本清潔保養套組內含機型內部之接頭，路等消耗性物件，詳如附件一。
(含拆卸、維護、保養、更換及組裝)
	組
	1
	7,140
	v

	33
	超純水系統年度保養套組
(ZF3000423 MAINTENANCE KIT INT)
本清潔保養套組內含機型內部之接頭，路等消耗性物件，詳如附件二。
(含拆卸、維護、保養、更換及組裝)
	組
	1
	11,970
	v

	34
	保養套件 
(ZF3000041 MAINTENANCE KIT LX/RIOS/MQ)
本清潔保養套組內含機型內部之接頭，路等消耗性物件，詳如附件三。
(含拆卸、維護、保養、更換及組裝)
	組
	1
	11,970
	v

	35
	純水製造機清潔套組
( MAINTENANCE KIT LARGE RIOS/ELIX)
本清潔保養套組內含機型內部之接頭，路等消耗性物件，詳如附件四。
(含拆卸、維護、保養、更換及組裝)
	組
	1
	6,468
	v


[image: image1.jpg]1

Introduction

‘What’s inside

Description

DQ/RIOs-DIRIOs/Synergy/Simplicity
Cat # ZF3000320
Maintenance Kit

This checklist is used to list all the elements of the kit.

TR =T GMMO O W

[o R4

Q7Y DESCRIPTION WHERE USED SYSTEM
2. ELBOW & STEM - 6T BOOSTER PUMP {out port) except Simplictty
3 ELBOWS STEM — &7 TANK (outlet port) DQ/RICs/DI only
BOOSTER PUMP {in port} except Simplicity
4 NUT & mm INSIDE SYSTEM AlLL
2 NUT 8 mm INSIDE SYSTEM ALL
1 INLET STRAINER FEEDWATER PIPE except Simplicity.
1 ELBOWST - 6T DIST PUMP DQ/Simplicity only
2 ELBOWSRT — 6T INLET MANIFQLD Synargy only
1 CONNECTOR 8T ~8T RO MANIFOLD DG/RiOs/DI oriy
2 STRAINER INLINE STRAINERS DQ/RIOSMDI only
2 O-RING INLINE STRAINERS DQ/RIOsMDH only
2 TIE WRAP TUBEPVCS8 ~10mm DQ/RIOs/D! only.
3m TUBE PVC SANITIZATION TANK OVERFLOW DQ/RIGsDI anly
4m TUBE PE4 - 6§ mm INSIDE SYSTEM/DRAIM ALL
25m TUBEPES -8 mm FEED except Simplicity
20 cm TUBE PVC § - 10.mm TANK except Synegy





[image: image2.jpg]Integral platform systems
42 cat#zr3on0423

Maintenance Kit

Introduction This checklist is used to list all elements of the shipping box.

What’s Inside
&
Q
Description
DESCRIFTION WHERE USED ary

A LOCKING HANDLE 0-POD ARM 1
] FOAMS 0-POD ARM 2
c CHECK VALVE RECIRC MQ 1
5 OETICKER RING 58 -7 mm METAL FITTING INTERM. VALVE 1

OETICKER RING 10 mm CHECK VALVE MO 2
E O-RING 32.5 x 36 SAN. PORT PLUG z
F O-RING 22 x 3 EPDM SAN. PORT PLUG F
& O-RING 76 X 262 Q-POD DISPENSER 3
H ELBOW STEMS ~5T RO CARTRIDGE N4 OUT 2
! AUTO ADHESIVE CABLE GUIDE SYSTEM B
J | FDAM PROTECTION FOR TUBING SYSTEM 2
K INLET STRAINER FEEDWATER PIFE 4
L] METALFITTING+ O-RING +TUBING 2 WAY INTERMED IATE VALVE 4
1) SCREEN FILTER + O-RING RESISTIVITY CELL ASSEMBLY 2
H] TEFEN NUT—8 mm O-POD & SYSTEMWATER FORTS 5
o TUBE PE 4/8 mmBLACK EDI REJECT 25m
P TUBE PE /8 mm BLACK INLET FEED /REJECT 4m
Q TUBE PE 4/8 mm TRANSP EDIREJECT /RO REJECT 25m
R TUBE PE 8/ mm TRANSP SYSTEM/ RESERVOIR 84m
s TUBE TYGON /11 mm TRANSP 0.POR DISPENSER 2m





[image: image3.jpg]1996/CENTURY SYSTEMS MAINTENANCE KIT {43

Cat. # ZF2000041

Where used » Elix® 3, 5, 10 (UV) RIOsT® 3, 5, 8, 16
» Milli-O® Academic, Gradient, Biocel, Synthesis and Element (4108®)

Tahkeof Oty Description Whers used

description 1 34 psi OV assembly (A) Recirculation (Milli-Q)
1 CV 1/8” barb 11psi brown (B) | Drain
1 CV 113" barb 3psi purple {C) EDI or recire, MO o9
4 Oetiker ring 5.7 —~ 7mm (D) Check Valye e 9
4 Elbow 6 STEM - 6T (E) Product 2/In 4/0Out 5 o
2 Elbow § STEM —8T (F) Feed 1/Drain 3 o d
1 O-Ring 32.52 1.6 (&) San. port plug .
1 O-Ring 2347 2 2.62 epdm (H) | Ban por plug o
1 O-Ring POU () POU Milli-Q .
1 Resistivity cell Clig (3} Resistivity Cell
1 Inlet Strainer (K) Feed water pipe
1 Tube PTFE4 — 6 mm (L) UV lamp
3 Tube PE 4 — 6 mm (W) ProducifReject A10/Reject EDi
4 Tube PE6 — & mm (B} Feed/Drain

cou

o000

oo o
o o
000 008 o

oo




[image: image4.jpg]4] - © o000 ©OO
o e° & 6o oo’
S 2 ™% 2ee o s & a8od psuanad oy wo STy ayy fo uognsniy
UTeI/pasg @ ZaasmnL| of
OY/pIopUEpea (1) BEvarmanL| ¢
UL T AHAINPOIT (S wwg g Bugnr | 6
IQE Areqides QD ol - STETmanL | ¢
Arendeny (D)) 30305UUGD 1a0nPat AOYI || 7
[uisnoy oY (@ Bup-GgpoRsaid | b
Butsnoy O () 3or0aumon T, 00[qsasg 4
BusNOY O [(GENEE AR
Bursnoy O 1 (77D 70390000 MOqF HIOISAIT | |
BUEN0Y OF (Ddup yersaid | ¢
dure] A BT (51) IR¥¢ J0103UI00 I Inpred 1
Joyckepe yoeg () dys 1odepepeg | g
plogiuety ajnssed yoeg (D) 193yse3 j81g 1
ey od “wg @Eu-o| 1
SATEA 1T PlogmERY () H#Heddug e oer | ¢
Joydepe Jped/OYPICIHEYT (D) .B/¢ 994D PBYT 0L | (1
£ DINOD “a pogirepy () 51/C 1AMID ERpr oer | ¢1
AR PRTUL PloJrueEp] (D Zpsmeaig over | ¢
Josdepe SPRd/OP (03T (D .8/ 3nagig ooer | 01
& DNOD "3 ploJruepy (D S1/C ravajg 08 | ¢
SAA 13107 PO @ mpgoser| ¢
Jojdepe AIOY P OIER] () .8/g ML o%er | 01
% DNOD “1%8 ploJIupg (@) JLCMpTOTL | ¢]
£ DNOD/ 3 p [ogiuepy (@ vues 331, 9/CO%RL | &
£ DNQD/ 3 p (oI (D) wmea Moqr 91/C 0% | |
129 “SUISNOq A (] PIOJNEFT (@uwginuuepr| b
SAREA J8 U] () 20317 90T JouL I wondiosap
PoOST BIBTRY, WoRdL0sacT £5 Joaqe]
‘001
‘0L *GE TEAVHID yyg WRSHSIND @RHE PUE 00T ‘0L ‘GE pry Rl 0 @XIT »
TR 0L ‘GE @EIT w

001 02 *6¢ "02 @XNT PUL 002 0T ‘001 05 ‘0 wisOTT »
I03 pasn ST4R] Ay ], Pasn AL

LE£T000647 # JB)

v 20 LD TINYNILNIVIA SWILSAS J04V1





