1101012物理組李恆毅

110Y財減字第0001173

勾選1,2,5老舊,精確度不佳,誤差超過合理值而無法修復，老舊,分析極限值不合時宜而無法改善、已無（或不易尋得）零件組件進行維修

| 說 明 | 照 片 (含財產貼標) |
| --- | --- |
| 110-3010813-0010-0000009 電子計重秤 原價/淨值23800 /238 使用年限5年 已使用18年0月 位003C館 請說明是否堪用或故障報廢減損原因? A: 通電後螢幕無任何顯示。 用於計畫功能、是否定期校正校值/費用或故障維修費用? A: 無。 敍述過往維修紀錄?廠商報價單? A: 無，無。 為固定組裝設備? A: 否 軟體/資料是否刪除? A: 無任何軟體和資料 設備近年主官/財產檢查紀錄表使用情形? A: 無 重新規劃實驗室?影響計畫工作進行? 是否有替代? A: 無，否，否 |  |
| 110-3100503-0078-0000001 手持電表 原價/淨值13200 /132 使用年限3年 已使用10年10月 位054館 請說明是否堪用或故障報廢減損原因? A: 電腦連線功能無法使用，其它正常 用於計畫功能、是否定期校正校值/費用或 故障維修費用? A: 無。 敍述過往維修紀錄?廠商報價單? A: 無，無。 為固定組裝設備? A: 否 軟體/資料是否刪除? A: 無任何軟體和資料 設備近年主官/財產檢查紀錄表使用情形? A: 無 重新規劃實驗室?影響計畫工作進行? 是否有替代? A: 無，否，否 |  |
| 110-3100507-0007-0000001 增益相位分析儀 原價/淨值720000 /7200 使用年限5年 已使用13年4月 位054館 含 增益相位分析儀 $60000 阻抗分析介面 $82400 功率表介面 $37600 請說明是否堪用或故障報廢減損原因? A: 部分線路損壞。 用於計畫功能、是否定期校正校值/費用或 故障維修費用? A: 無 附屬設備是否留用，協請秘晝室辦理 A: 否 敍述過往維修紀錄?廠商報價單? A: 正常，無 為固定組裝設備? A: 否 軟體/資料是否刪除? A: 無任何軟體和資料 50萬以上設備近年主官/財產檢查紀錄表使用情形? A: 有保養無使用。 重新規劃實驗室?影響計畫工作進行? 是否有替代? A: 無，否，否 |  |

以上設備如堪用協請公告領用