核研所沸水式反應器訓練課程表

對    象：從事安全分析、事故分析或風險評估的的作業且初次接觸BWRT的人員為主

目    的：沸水式核能電廠的系統設備的功能、目的與設計原則

安排方式：以核二廠的系統為基礎

課程內容：主要以系統(NSSS、TB與ESF)與識圖等四區塊劃分 (共59小時)，另測驗1小時。

| 日期 | 時間 | 課 程 名 稱 | 講師 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/20 | 0900～1200 | 核能電廠設計原則與系統介紹(3H) | 林調鈴 |  |
|  | 1330～1630 | 反應爐壓力槽內部組件與儀器(3H) |  |  |
| 7/21 | 0900～1200 | 反應爐保護系統/多重反應度控制系統 (2H) 爐水淨化系統與備用硼液控制系統(1H) | 陳震川 |  |
|  | 1330～1630 | 緊急爐心冷卻系統(2H)/爐心隔離冷卻系統(1H) |  |  |
| 7/22 | 0900～1100 | 蒸汽系統/蒸汽旁通與壓力控制(2H) | 游振造 |  |
|  | 1100～1630 | 識圖教學(II) - 系統P&ID圖介紹(4H) |  |  |
| 7/23 | 0900～1200 | 再循環水系統/控制(3H) | 許德鈞 |  |
|  | 1330～1630 | 控制棒/控制棒驅動液壓系統、棒控制和資訊系統(3H) |  |  |
| 7/24 | 0900～1200 | 一次圍阻體系統、洩漏偵測與一次圍體隔離系統(3H) | 林調鈴 |  |
|  | 1330～1630 | 電力設備及電力系統(3H) |  |  |
| 7/27 | 0900～1200 | 用過燃料池與燃料池冷卻與淨化系統介紹(1H) 重要通風及排氣系統 (2H) | 陳震川 |  |
|  | 1330～1630 | 電廠冷卻水、緊急循環水及寒水相關系統(含正常與緊要)(3H) |  |  |
| 7/28 | 停課 |  |  |  |
| 7/29 | 0900～1200 | 冷凝水、飼水系統、飼水控制系統(1H) 識圖教學(I) - E圖、單線圖、電路簡圖(2H) | 陳震川 |  |
|  | 1100～1630 | 識圖教學(III) - 控制圖、控制接線圖(3H) |  |  |
| 7/30 | 0900～1200 | 直流電與儀用空氣系統(3H) | 許德鈞 |  |
|  | 1330～1630 | 電廠運轉流程-起動、低功率、停機、急停、大修與燃料換填(3H) |  |  |
| 7/31 | 0900～1200 | 廠區設施與樓層簡介(2H) 主控制室與替代停機盤介紹(1H) | 林調鈴 |  |
|  | 1330～1630 | 電廠設備實像辨識 – 開關場、各類電氣櫃(MCC、PC或LC)、控制盤面、閥類、泵與馬達 (3H) |  |  |
| 8/3 | 0900～1100 | 全黑程序書、EOP與嚴重事故處理指引(3H) | 游振造 |  |
|  | 1330～1530 | 福島事故後電廠重要改善案與斷然處置措施介紹(2H) |  |  |
|  | 1530～1630 | 測驗 |  |  |

備註：為能有效吸收消化研討會內容，本研討會可採彈性授課方式進行。