105年8月集中採購-除溼機參閱規格

請購單位請依坪數、水箱容量、適用室溫範圍選購適用之除濕機種

品牌:Panasonic國際牌除溼機,型號F-Y28CXW

濾網種類	其他

顏色	金色系

產地	台灣

機身尺寸(寬x高x深)(mm)	370x614x298 mm

保固	1年

電源	110V/60Hz

機體重量	16.5(KG)

水箱容量	5.2(L)

除濕方式	W-HEXS 雙重除濕

適用坪數	10坪以下

配件	-

消耗電功率	207(W)

能源效率等級	1

適用室溫範圍	1℃~40℃

品牌:Panasonic國際牌除溼機,型號F-Y22BW

濾網種類	奈米銀抗菌抗過敏濾網

顏色	白色系

產地	台灣

機身尺寸(寬x高x深)(mm)	350 x600 x230mm

保固	1年

電源	110V/60Hz

機體重量	14 kg

水箱容量	4.8公升

除濕方式	除濕環境設定、讓空間保持合適濕度

適用坪數	10坪以下

配件	-

消耗電功率	208W

能源效率等級	第1級能源

品牌:HITACHI日立 除溼機,型號D-360DR/RD-360DS

濾網種類	高密度平織空氣濾網

顏色	香檳金, 晶鑽銀

產地	台灣

機身尺寸(寬x高x深)(mm)	360寬x635高x290深(mm)

保固	1年

電源	110V/60Hz

機體重量	17kg

水箱容量	最大約5.0公升

除濕方式	17.5公升/日

適用坪數	10坪以上

連續排水	可接內徑13mm之水管

配件	-

消耗電功率	309W

能源效率等級	第1級

年耗電量(度)	167度/年

適用室溫範圍	1℃-35℃

能源因數值	2.36L/kWh

品牌:HITACHI日立 除溼機,型號：RD-16FG

顏色：RD-16FG(淺灰)

能源效率等級(EF值)：1級

實測除濕能力(L/day)：8.36

能源因數值(L/kWh/月)：1.9L/kWh

EF實測值(L/kWh/月)：2.05

年耗電量：95 度/年

滿水燈亮：2.4公升

適用室溫範圍：5℃~ 35 ℃

電源：單相．110V．60Hz

額定消耗電功率：175W

除濕能力：

室溫27 ℃ /溼度 60 % 8.0 公升 / 日 ；16.9 品脫 / 日

連續排水：可接內徑13mm之水管

外型尺寸：(mm)寬x高x深 W320xH560xD220

製品重量：(kg) 12.5

品牌:SHARP夏普除溼機,型號DW-D8HT-W

濾網種類	-

顏色	白色系

產地	無詳細規格

機身尺寸(寬x高x深)(mm)	31.4×22.5×52.7(cm)

保固	3年保固

電源	110V/60Hz

機體重量	10.3kg

水箱容量	4.0L

除濕方式	無詳細規格

適用坪數	無詳細規格

配件	原廠標準配備

消耗電功率	27℃/60%RH：165W

能源效率等級	1級

冷煤	R134a(180g)

註:	定額除濕能力是指連續保持室溫集相對濕度在27℃/60%RH時的每天除濕量

備註:	◎建議售價、規格等僅供參考，實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主。

品牌:TATUNG大同 23L除濕機,型號：TDH-460B

★產品特色★

1. 能源分級1級環保機種

2. 額定除濕能力：23 L/D(室溫27℃相對溼度60%)

3. 水箱容量：5.5L

4. 採環保冷媒R410A

5. 除濕多段式：30%~80%相對溼度控制

適用室溫範圍：5℃~ 35 ℃

6. 定時小幫手：24個小時

7. 2段風速設定，LED面板顯示

8. 水滿自動停機

9. 滾輪和隱藏式提把，電源線收納設計，方便移動

10. 隱藏式水箱與防濺水設計，可接排水軟管接頭

11. 九重安全保護裝置

商品規格

◎額定消耗功率：485 W

◎電源： 110V/60Hz

◎產品尺寸：W385mm*D290mm*H628mm

品牌:TECO東元除濕機,型號MD1618RW(琉璃金)

濾網種類	-

顏色	琉璃金

產地	台灣

機身尺寸(寬x高x深)(mm)	W316*D193*H530

保固	1年

電源	110V

機體重量	10KG

水箱容量	3.2公升

除濕方式	採用迴轉式壓縮機

適用坪數	10坪以下

連續排水	有

配件	說明保證書

消耗電功率	253W

能源效率等級	1級

適用室溫範圍: 1度~40度

品牌:SANLUXN0 三洋除濕機,型號：SDH-105LD

電壓：110V/60Hz

除濕能力：10.5公升/日(室溫27℃，濕度60%)

產品效率分級：第1級

適用溫度範圍：5℃ ~ 35℃

能源因數值：2.28公升/千瓦小時

年耗電量：104(度/年)

最低能源效率基準：1.20 公升/千瓦小時

水箱：5.4公升

尺寸：寬364x深321x高655(mm)

重量：18kg

產地：台灣

報價廠商:正一綜合企業有限公司03-3340133