105年度中央空調主機水塔開口合約(契約編號NO1050883)
                                 聯絡人:秘書室/簡詩諭/分機2497
1、 得標廠商資料：
	開口合約項目
	廠商
	住址
	電話
	傳真
	統一編號
	聯絡人

	中央空調主機水塔
	翔騰環科有限公司
	桃園市春日路632巷43號
	03-3557893
	03-3581330
	53498838
	蔡朋霖

	中央空調主機水塔
	全都實業有限公司
	新北市新店區復興路73號1樓
	02-2218-2717
	02-2218-9386
	84357192
	徐邦舉


二、各單項價格：其他履約事項請參閱契約
	項目
	105年度  標的名稱、規格及型號
	單位
	 決標單價 

	1
	中央空調主機年度保養(螺旋、往復或渦卷式) (冷媒R22或R134a)
1.100RT以下。(主機總噸數)
2.詳如施作說明第九項。
	台
	   24,621 

	2
	中央空調主機年度保養(螺旋、往復或渦卷式)(冷媒R22或R134a)
1.大於100RT至200RT以下。(主機總噸數)
2.詳如施作說明第九項。
	台
	   33,358 

	3
	中央空調主機年度保養(螺旋、往復或渦卷式) (冷媒R22或R134a)
1.大於200RT至300RT以下。(主機總噸數)
2.詳如施作說明第九項。
	台
	   40,506 

	4
	中央空調主機年度保養(螺旋、往復或渦卷式) (冷媒R22或R134a)
1.大於300RT至400RT以下。(主機總噸數)
2.詳如施作說明第九項。
	台
	   49,242 

	5
	中央空調主機年度保養(離心式) (冷媒R22或R134a)
1.500RT以下。(主機總噸數)
2.詳如施作說明第九項。
	台
	  107,221 

	6
	冷卻水塔水盤補漏(含工資及材料)
100RT以下。
	座
	    4,607 

	7
	冷卻水塔水盤補漏(含工資及材料)
大於100RT至200RT以下。
	座
	    7,227 

	8
	冷卻水塔水盤補漏(含工資及材料)
大於200RT至300RT以下。
	座
	    7,545 

	9
	冷卻水塔水盤補漏(含工資及材料)
大於300RT至400RT以下。
	座
	    8,340 

	10
	冷卻水塔水盤補漏(含工資及材料)
大於400RT至500RT以下。
	座
	   10,007 

	11
	冷卻水把手式碟閥更換(含原尺寸之螺絲)(不鏽鋼材質)
1.4吋以下。
2.內軸蕊心導片為不鏽鋼。
	個
	    7,942 

	12
	冷卻水把手式碟閥更換(含原尺寸之螺絲)(不鏽鋼材質)
1.大於4吋至6吋以下。
2.內軸蕊心導片為不鏽鋼。
	個
	   11,119 

	13
	冷卻水把手式碟閥更換(含原尺寸之螺絲)(不鏽鋼材質)
1.大於6吋至8吋以下。
2.內軸蕊心導片為不鏽鋼。
	個
	   15,885 

	14
	冷卻水把手式碟閥更換(含原尺寸之螺絲)(不鏽鋼材質)
1.大於8吋至10吋以下。
2.內軸蕊心導片為不鏽鋼。
	個
	   17,473 

	15
	空調箱保養維護
1.60RT以下。
2.詳如施作說明第九項。
	組
	    5,798 

	16
	空調箱保養維護
1.大於60RT至100RT以下
2.詳如施作說明第九項。
	組
	    8,657 

	17
	空調箱皮帶更換
詳如施作說明第九項。
含校正皮帶輪及調整鬆緊度。
	條
	      953 

	18
	送風機保養
詳如施作說明第九項。
	組
	    1,350 

	19
	冷卻水塔風扇馬達檢測保養
1.500RT以下。
2.詳如施作說明第九項。
	組
	    2,940 

	20
	空調濾網棉
厚度1公分或2公分。
	才
	       71 

	21
	空調箱初級過濾網更新(效率35%)
不織布。
	才
	      373 

	22
	空調箱初級過濾網更新(效率35%)
尼龍。
	才
	      318 

	23
	空調箱初級過濾網更新(效率35%)
紙框。
	才
	      318 

	24
	空調箱初級過濾網更新(效率35%)
材質：不鏽鋼。
	才
	      421 

	25
	空調箱中效過濾網更新(效率85%)
袋式。
	才
	      635 

	26
	空調箱高效過濾網更新(HEPA)(效率99.97%以上)
1.鋁框。
2.需先經過本所檢驗合格後方可使用。
	才
	    2,144 

	27
	空調箱高效過濾網更新(UPLA)(效率99.999%以上)
1.鋁框。
2.需先經過本所檢驗合格後方可使用。
	才
	    2,383 

	28
	馬達更新(1馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	    7,307 

	29
	馬達更新(2馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	    8,340 

	30
	馬達更新(3馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   10,166 

	31
	馬達更新(5馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   12,311 

	32
	馬達更新(7.5馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   19,220 

	33
	馬達更新(10馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   26,766 

	34
	馬達更新(15馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   32,405 

	35
	馬達更新(20馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   44,397 

	36
	馬達更新(25馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   57,661 

	37
	水泵總成更新(1馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	    9,292 

	38
	水泵總成更新(2馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   13,740 

	39
	水泵總成更新(3馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   15,646 

	40
	水泵總成更新(5馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   20,650 

	41
	水泵總成更新(7.5馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   29,228 

	42
	水泵總成更新(10馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   35,740 

	43
	水泵總成更新(15馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   44,397 

	44
	水泵總成更新(20馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   57,820 

	45
	水泵總成更新(25馬力)
1.絕緣等級INS F級以上，能源效率達到IE2以上。
2.東元、大同或同等品。
	組
	   66,636 

	46
	冷卻水塔灑水頭及灑水桿
100RT以下。
	組
	    8,181 

	47
	冷卻水塔灑水頭及灑水桿
大於100RT，200RT以下。
	台
	   14,455 

	48
	冷卻水塔灑水頭及灑水桿
大於200RT，300RT以下。
	台
	   25,415 

	49
	冷卻水塔灑水頭及灑水桿
大於300RT，400RT以下。
	台
	   25,415 

	50
	冷卻水塔灑水頭及灑水桿
大於400RT，500RT以下。
	台
	   33,358 


