105年9月集中採購-消防安全設備改善

一、105年9月集中採購-消防安全設備維修(非開口合約項目)。

二、本所各單位若有需求者，請於本105年9月5日前(星期一)完成B類購案申請單 (送至秘書室管理科)，

參閱規格如下表。

三、一般消防設備改善請同仁於下表，第一至五項次內選擇適用項目及細項(含管線配置工資/測試/五金另件及

勞安管理費)，下方第六項次為館舍內從未設置任何消防設備專用。

四、各組依需求可增加項目，並自行詢求估價。

(以下項目估價來源:人人消防安全設備檢修公司    /03-3712705  詹子鈞先生)

| 項目 | 標的名稱規格(10509-消防安全設備維修/非開口合約項目) | 單位 | 建議單價 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 減火器設備 |  |  |
| 1.1 | 減火器標示牌 | 片 | 50 |
| 1.2 | 減火器置放盒/鐵製單入 | 只 | 200 |
| 1.3 | 減火器置放盒/鐵製雙入 | 只 | 300 |
| 1.4 | 減火器皮管 | 條 | 200 |
| 二 | 火警自動警報設備 |  |  |
| 2.1 | 探測器不符合設置標準位移 | 只 | 500 |
| 2.2 | 增設偵煙探測器/含管線五金 | 只 | 1,400 |
| 2.3 | 增設差動探測器/含管線五金 | 只 | 1,200 |
| 2.4 | 消防栓箱面板更新 | 只 | 3,200 |
| 2.5 | 受信總機預備電池更新/24V 1.2AH | 只 | 1,200 |
| 2.6 | 火警迴路故障檢測查修 | 迴路 | 2,200 |
| 2.7 | 對照式探測器迴路故障檢測查修/含高空作業車 | 組 | 11,000 |
| 2.8 | 受信總機備品組 | 只 | 150 |
| 2.9 | 受信總機話筒 | 支 | 300 |
| 2.10 | 火警受信總機故障更新/15迴路 | 台 | 16,000 |
| 2.11 | 通話裝置線路故障重新配置 | 處 | 2,500 |
| 2.12 | 機殼接地線配置/含6尺包銅接地棒及PVC2.0mm2電線20M | 組 | 12,000 |
| 三 | 室內消防栓設備 |  |  |
| 3.1 | 送水口標示牌 | 片 | 50 |
| 3.2 | 消防泵浦壓力表 | 只 | 400 |
| 3.3 | 消防泵浦連成表 | 只 | 500 |
| 3.4 | 消防泵浦壓力開關 | 只 | 900 |
| 3.5 | 3"-10K法蘭式底閥故障更新/含樓板打鑿 | 組 | 13,000 |
| 3.6 | 消防泵浦控制盤線路修改/過載需持續運轉 | 台 | 2,800 |
| 3.7 | 消防泵浦100L呼水槽更新/白鐵材質 | 組 | 21,000 |
| 3.8 | 呼水槽排水管阻塞清理 | 組 | 5,000 |
| 四 | 緊急照明設備 |  |  |
| 4.1 | 燈具電源插座配置/含管線五金 | 只 | 1,300 |
| 五 | 緊急廣播設備 |  |  |
| 5.1 | 5W壁掛式揚聲器更新 | 只 | 500 |
| 六 | 全館新設置火警、廣播設備(為館舍內從未設置任何消防設備專用) |  |  |
| 6.1 | 二合一火警受信總機/火警5迴路、廣播100W全區,各迴路獨立移報點 | 台 | 15,000 |
| 6.2 | 火警綜合盤/紅色明箱 | 只 | 600 |
| 6.3 | 手動報警機、警鈴、LED標示燈 | 組 | 500 |
| 6.4 | PVC 1/2"電管(揚聲器用) | Ｍ | 17 |
| 6.5 | PVC 1"電管(火警幹線用) | Ｍ | 29 |
| 6.6 | PVC 1.2mm"電線(探測器用) | Ｍ | 11 |
| 6.7 | HR 1.6m耐熱線(揚聲器、標示燈、警鈴、電話、迴路線、共線、A接、預留) | Ｍ | 17 |
| 6.8 | 管線配線置工資（含測試與五金另件及勞安管理） | 式 | 依現場勘查後估價 |