105.106年度氣體開口合約
(契約編號NO1051081/黃貴貞/分機2394)
▉申請方式至核研所採購系統D類申請單(10萬元以下)、B類申請單(10萬元以上)
▉廠商安裝時請依本所檢附「高壓氣鋼瓶注意事項」及填「鋼瓶廠商自我檢核表」
一、得標廠商資料：
	項目
	廠商
	地址
	電話
	傳真
	統一編號
	聯絡人

	氣體
	信華氣體股份有限公司
	新北市樹林區三龍街25號
	02-26892828
	02-26896267
	34215796
	王柏雄

	氣體
	新瑞僑氣體股份有限公司
	新竹市香山區大湖路171之1號
	03-5377155
	03-5377005
	89217283
	陳壽考

	氣體
	巧充實業有限公司
	新北市三重區六張街6巷1號
	02-29886535  
	02-29886539
	35974859
	龔文雄


二、各單項價格：
	項次
	105-106年度標的名稱及規格
	單位 
	決標單價
	信華
	新瑞僑
	巧充

	1
	液氮99.999%＜含鋼瓶借用＞
	公升
	12
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	2
	液氬99.999%＜含鋼瓶借用＞
	公升
	30
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	3
	P-10 混合氣(氬90%，甲烷10%) 6立方米 含鋼瓶借用
	支 
	1100
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	4
	氮氣99.99% 6立方米含鋼瓶借用
	支 
	370
	
	ˇ
	ˇ

	5
	氧氣99.8% 6立方米含鋼瓶借用
	支 
	300
	
	ˇ
	ˇ

	6
	氦氣99.999% 6立方米含鋼瓶借用
	支 
	3000
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	7
	氬氣99.99% 6立方米含鋼瓶借用
	支 
	600
	
	ˇ
	ˇ

	8
	氫氣99.999% 6立方米含鋼瓶借用
	支 
	800
	
	ˇ
	ˇ

	9
	空氣 6立方米含鋼瓶借用
	支 
	700
	
	ˇ
	ˇ

	10
	氬氣99.999% 6立方米含鋼瓶借用
	支 
	850
	
	ˇ
	ˇ

	11
	天然氣CH4 99.5% 6立方米含鋼瓶借用
	支 
	800
	
	ˇ
	ˇ

	12
	二氧化碳CO2 99.5%，插管，6立方米含鋼瓶借用
	支
	800
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	13
	乙炔, 3Kg含鋼瓶借用
	支
	750
	
	ˇ
	ˇ


高壓氣體鋼瓶廠商注意事項
廠商提供（含借用）之高壓氣體鋼瓶應符合以下規定事項：
1、 外觀
1. 鋼瓶外觀本體無損傷，外觀無切傷、刻痕、凹凸狀況、受熱影響、腐蝕。
2. 鋼瓶氣體成分已標示清楚 並張貼適當之危害性化學品標示。
3. 鋼瓶閥與鋼瓶胴身之間套有一塑膠環圈識別環，或提供其他鋼瓶檢驗證明，識別環或檢驗到期期限至少至106年12月31日。
4. 鋼瓶顏色、標示與內容物相符。
5. 鋼瓶瓶身鋼印清晰，符合相關規定與實際狀況。
6. 應提供鋼瓶護蓋並裝置妥當。
2、 鋼瓶作業與搬運
1. 鋼瓶作業時應穿戴適當之防護具。
2. 容器吊起搬運，不得直接用電磁鐵吸吊，應使用鋼瓶專用吊籃；應避免鋼瓶被拖曳或推移，場內移動儘量使用專用手推車等，務求安穩直立。
3. 鋼瓶裝車或卸車，應確知護蓋旋緊後才進行，卸車時必須使用緩衝板或輪胎。
4. 高壓氣體作業場所應嚴禁煙火。
5. 不論盛裝或空容器，鋼瓶運送時應安穩置放並加固定，貯存時應裝妥護蓋。
3、 其他
1. 廠商履約時應一併提供履約單位安全資料表 （SDS）紙本及彩色電子檔。(同一履約地點且版本無更新,即可不用再提供資料表及電子檔)
2. 廠商履約前應先以表一進行自我檢核，檢核表內若勾選不適用應於備註欄註明原因，檢核表內任一項不符合則不驗收。此檢核表應附於送貨單附件於履約時一併提供履約單位。
3. 其他未詳列者以高壓氣體相關法規辦理。
表一、鋼瓶廠商自我檢核表
廠商名稱：                          訂單編號：                      
	編號
	檢查項目
	檢查結果
	備註

	
	
	符合
	不符合
	不適用
	

	1
	本體無損傷，外觀無切傷、刻痕、凹凸狀況、受熱影響、腐蝕
	
	
	
	

	2
	鋼瓶氣體成分已標示清楚並張貼適當之危害性化學品標示
	
	
	
	

	3
	鋼瓶閥與鋼瓶胴身之間套有一塑膠環圈識別環，或提供其他鋼瓶檢驗證明，識別環或檢驗到期期限至少為送貨日期2年後
	
	
	
	

	4
	鋼瓶顏色、標示與內容物相符
	
	
	
	

	5
	鋼瓶瓶身鋼印清晰，符合相關規定與實際狀況
	
	
	
	

	6
	提供鋼瓶護蓋並裝置妥當
	
	
	
	

	7
	已提供安全資料表 （SDS）
	
	
	
	

	8
	其他
	
	
	
	


✽若勾選不適用應於備註欄註明原因，檢核表內任一項不符合則不驗收。
廠商檢點人員：                     日期：
