105-106年度Merck milipore純水設備耗材開口合約

(契約編號NO1051078/申請單位:化學組 朱永騰先生 分機5351 )

申請方式:核研所採購管理系統的D類申請單(10萬元以下)或B類申請單(10萬元以上)

一、得標廠商資料：

| 開口合約項目 | 廠商 | 住址 | 電話 | 傳真 | 統一編號 | 聯絡人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merck milipore純水設備耗材開口合約 | 廣藍科技有限公司 | 新竹縣竹北市斗崙里縣政八街56號4樓 | 03-6572806 | 03-6572830 | 45079142 | 廖茂雄 |

二、各單項價格：

| 項次 |  | 品名/規格 | 單位 | 決標單價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CDPRM1206 | ROGARD II 12" CART 6/PK | EA | 14,658 |
|  |  | 原水過濾管匣 (6支裝) |  |  |
| 2 | CDRC00201 | RO CARTRIDGE 2" | PK | 23,037 |
|  |  | 逆滲透膜濾心 |  |  |
| 3 | CDRC050HG | RO CART+HSG 50LPH RIOS/ELIX-L | EA | 64,722 |
|  |  | 逆滲透濾膜管匣 |  |  |
| 4 | CDRC60201 | 60 GPD RO CARTRIDGE | EA | 26,523 |
|  |  | 逆滲透膜濾心 |  |  |
| 5 | CDRC60202 | 60 GPD RO CARTRIDGE 2/PK | EA | 49,560 |
|  |  | 逆滲透膜濾心 (2支裝) |  |  |
| 6 | CDRC75201 | 75GPD RO MEMBRANE | EA | 33,600 |
|  |  | 逆滲透膜濾心 |  |  |
| 7 | CDUFBI001 | BIOPAK UF CARTRIDGE (1/PK) | EA | 10,269 |
|  |  | 終端絕對過濾器(細胞培養專用) |  |  |
| 8 | CPEX02201 | 22" ORGANEX-Q CARTRIDGE TP | PK | 15,456 |
|  |  | 去有機物超純水管匣 |  |  |
| 9 | CPMB02202 | 22" ION-EX TP CARTRIDGE 2/PK | PK | 26,628 |
|  |  | 22'混床式離子交換管匣(2支裝） |  |  |
| 10 | CVDI02TPE | 0.22微米濾水管匣 | PK | 13,167 |
|  |  | DURAPORE 0.2UM 20 |  |  |
| 11 | MPGL04GK2 | MILLIPAK 40 0.22um NPT/HB | PK | 5,985 |
|  |  | 終端絕對過濾器(2個裝) |  |  |
| 12 | MPGP02001 | MILLIPACK GP NON STER.(1/BOX) | PK | 6,783 |
|  |  | 終端絕對過濾器(高流速) |  |  |
| 13 | MPGP04001 | MILLIPAK EXPRESS 40 (1/PK) | PK | 6,867 |
|  |  | 終端絕對過濾器(高流速) |  |  |
| 14 | MPPVICPK1 | FINAL FILTER MILLI-Q ICP-MS PP | PK | 22,743 |
|  |  | 絕對過濾匣 |  |  |
| 15 | PR0G00002 | PROGARD 2 ALONE (LONG) PACK | PK | 14,070 |
|  |  | 多功能水質處理管匣 |  |  |
| 16 | PR0G000T3 | PROGARD T3 CARTRIDGE (1/PK) | PK | 14,469 |
|  |  | 多功能水質處理管匣 |  |  |
| 17 | PR0G0T0S2 | PROGARD TS2 | PK | 15,750 |
|  |  | 多功能抑菌水質處理管匣 |  |  |
| 18 | PR0GTL0S1 | PROGARD TL1 PRETREATMENT PACK | PK | 18,249 |
|  |  | 大型多功能前處理管匣 |  |  |
| 19 | PRPK00001 | PREPAK 1 PRETREATMENT PACK 2/box | PK | 16,275 |
|  |  | 小型預濾管匣(2組裝) |  |  |
| 20 | QGARD00R1 | Q-GARD 1 | PK | 11,676 |
|  |  | 超純水純化管柱 |  |  |
| 21 | QGARDT1X1 | Q-GARD T1 PACK (1/PK) | PK | 17,745 |
|  |  | 超純水純化管柱 |  |  |
| 22 | QPAK00TEX | Q-PAK TEX (1/PK) | PK | 15,456 |
|  |  | 雙效超純水純化管柱 |  |  |
| 23 | QTUM000EX | QUANTUM EX | PK | 13,671 |
|  |  | 量子級超純水純化管柱 |  |  |
| 24 | QTUM00ICP | QUANTUM ICP (1/PK) | PK | 20,937 |
|  |  | 超純化管柱for ICP/MS |  |  |
| 25 | QTUM0TEX1 | QUANTUM TEX CARTRIDGE (1/PK) | PK | 15,666 |
|  |  | 量子級超純水純化管柱 |  |  |
| 26 | QUVLQSL01 | UV LAMP FOR MILLI-Q | PK | 19,740 |
|  |  | 超純石英低壓汞蒸氣紫外燈 |  |  |
| 27 | SPR00SIA1 | SMARTPAK DQ3 | PK | 22,743 |
|  |  | 四合一超純化管柱 (DQ3系統) |  |  |
| 28 | SYN185UV1 | UV LAMP 185 nm - 6W | PK | 16,044 |
|  |  | Smart系列專用UV燈管 |  |  |
| 29 | SYPK0SIA1 | SYNERGYPAK 1 | PK | 15,540 |
|  |  | 超純水純化管柱 |  |  |
| 30 | TANKMPK01 | PE TANK MILLIPAK FILTER | PK | 6,972 |
|  |  | 純水儲槽用多功能空氣過濾匣 |  |  |
| 31 | TANKMPK03 | VENT FILTER FOR INTERNAL RESER | PK | 2,688 |
|  |  | 儲桶空氣過濾匣(2個裝) |  |  |
| 32 | ZF3000178 | TUBE PVC 9/12 L3M T | PK | 945 |
|  |  | 純水/超純水系統專用連接套件 |  |  |
| 33 | ZFA10UV01 | A10 UV LAMP REPLACE KIT | PK | 22,428 |
|  |  | 監測器用光氧化低壓汞蒸氣紫外燈管 |  |  |
| 34 | ZFA10UVM1 | A10 UV LAMP | PK | 25,032 |
|  |  | 有機物光氧化紫外燈(185nm) |  |  |
| 35 | ZFRES00UV | ASM UV LAMP W/CABLE | PK | 10,962 |
|  |  | 儲水桶專用超純石英低壓汞蒸氣紫外燈管 |  |  |
| 36 | ZLUVWPM01 | UV lamp 185/254 nm, 10 Watts (1/pk) - Synergy | EA | 10,269 |
|  |  | 185/254 nm 雙波長紫外燈, Synergy 專用 |  |  |
| 37 | ZLX0EDI05 | ELIX 5 LPH EDI MODULE | PK | 43,785 |
|  |  | ELIX 5電子式離子交換數值裝置 |  |  |
| 38 | ZLXUVLPL1 | UV LAMP FOR TANKASM/RIOS/ELIX-L | PK | 9,975 |
|  |  | 大型系統及儲水桶專用超純石英低壓汞蒸氣紫外燈管 |  |  |
| 39 | ZMQUVLP01 | UV LAMP FOR MQ CENTURY | PK | 19,152 |
|  |  | 超純石英低壓汞蒸氣紫外燈管 |  |  |
| 40 | ZWDQSMEE0 | DIRECT-Q 3 (SMART) SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 24,423 |
|  |  | DIRECT-Q (SMART)預防性保養計畫 |  |  |
| 41 | ZWLR3CTEE0 | Rios 150,200 SERVICE ESSENTIAL# | PK | 34,398 |
|  |  | Rios 150,200預防性保養計畫 |  |  |
| 42 | ZWMD1TNEE0 | Milli-Q Direct 8 SERVICE ESSENTIAL# | PK | 30,912 |
|  |  | Milli-Q Direct 8 預防性保養計畫 |  |  |
| 43 | ZWMQ96EE0 | MQ (96) SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 24,927 |
|  |  | MQ (96) 預防性保養計畫 |  |  |
| 44 | ZWMRINEE0 | MQ REFERENCE A,A+ SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 26,922 |
|  |  | MQ REFERENCE A, A+ 預防性保養計畫 |  |  |
| 45 | ZWMT96EE0 | MQ (96) TOC SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 24,927 |
|  |  | MQ (96) TOC 預防性保養計畫 |  |  |
| 46 | ZWMTINEE0 | Milli-Q Advantage 預防性保養計畫 | PK | 26,922 |
|  |  | MQ ADV SERVICE ESSENTIAL# |  |  |
| 47 | ZWSE196EE0 | ELIX (96) 3,5 SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 30,429 |
|  |  | ELIX 3,5 (96) 預防性保養計畫 |  |  |
| 48 | ZWSE1ESEE0 | ELIX ESSENTIAL 3,5 SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 32,928 |
|  |  | ELIX ESSENTIAL 3,5 預防性保養計畫 |  |  |
| 49 | ZWSE1INEE0 | ELIX REF/ADV 3,5 SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 30,912 |
|  |  | ELIX REF/ADV 3,5 預防性保養計畫 |  |  |
| 50 | ZWSE296EE0 | ELIX 10(96)預防性保養計畫 | PK | 30,912 |
|  |  | ELIX (96)10 SERVICE ESSENTAIL# |  |  |
| 51 | ZWSE2ESEE0 | ELIX ESSENTAIL 10,15預防性保養計畫 | PK | 33,411 |
|  |  | ELIX ESSENTAIL 10,15 SERVICE ESSENTIAL |  |  |
| 52 | ZWSQBWEE0 | SUPER-Q SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 17,451 |
|  |  | SUPER-Q 預防性保養計畫 |  |  |
| 53 | ZWSR196EE0 | RIOS 3,5,8 (96) SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 30,429 |
|  |  | RIOS 3,5,8 (96) 預防性保養計畫 |  |  |
| 54 | ZWSR296EE0 | RIOS 16(96)預防性保養計畫 | PK | 30,912 |
|  |  | RIOS 16(96)SERVICE ESSENTIAL# |  |  |
| 55 | ZWSR2ESEE0 | RIOS ESSENTIAL 16,24預防性保養計畫 | PK | 33,411 |
|  |  | RIOS ESSENTIAL 16,24 SERVICE ESSENTAIL |  |  |
| 56 | ZWSYSMEE0 | SYNERGY (SMART) SERVICE ESSENTIAL™ | PK | 21,945 |
|  |  | SYNERGY (SMART) 預防性保養計畫 |  |  |
| 57 | ZF3000000 | ELIX/OSM DC PUMP W/ SUPPORT | PK | 44,100 |
|  |  | 純水專用隔膜幫浦 |  |  |
| 58 | ZF3000001 | MILLI-Q DC PUMP W/SUPPORT | PK | 47,880 |
|  |  | 超純水專用隔膜幫浦 |  |  |
| 59 | FTPF05381 | TANK LEVEL SENSOR 60L | PK | 13,062 |
|  |  | 電子液位感測器 |  |  |
| 60 | FTPF06805 | TANK LEVEL SENSOR (100L) | PK | 27,195 |
|  |  | 電子液位感測器 |  |  |
| 61 | FTPF05393 | BALL VALVE 900 1/4" NPTF | PK | 2,499 |
|  |  | 儲水桶球閥 |  |  |
| 62 | ZF3000306 | SMT POLISHER MANIFOLD ASSY | PK | 8,379 |
|  |  | SMT系列超純化管匣模組 |  |  |
| 63 | ZF3000100 | MILLI-Q MANIFOLD ASSY | PK | 11,445 |
|  |  | 超純水歧管模組 |  |  |
| 64 | ZF3000102 | 34 PSI CHECK VALVE ASSY | PK | 5,985 |
|  |  | 34 PSI 逆止閥 |  |  |
| 65 | ZF3000105 | CENT.MILLI-Q POU GUN ASSY | PK | 28,350 |
|  |  | 超純水專用電磁取水控制槍 |  |  |
| 66 | ZF3000005 | MQ GUN 3-WAY VALVE ASSY | PK | 36,750 |
|  |  | 超純水取水控制槍 |  |  |
| 67 | ZF3000433 | MQ INT POWER SUPPLY BOARD | PK | 55,650 |
|  |  | 純水系統電源供應電路板 |  |  |
| 68 | ZF3000487 | MQ ADV_REF PWR BOARD 2010 | PK | 41,202 |
|  |  | 純水系統電源供應板 |  |  |