106年度水電雜項等維修開口合約(契約編號NO1060154)
(建立開口合約:秘書室/李孔正/分機2375)
申請方式:核研所採購管理系統的D類申請單(10萬元以下)或B類申請單(10萬元以上)
一、得標廠商資料：

	開口合約項目
	廠商
	住址
	電話
	傳真
	統一編號
	聯絡人

	水電維修
	勤順科技工程行
	桃園縣龍潭鄉高平村高楊南路34巷20號1F
	03-4716066
	03-4710333
	09817399
	蕭百成

	水電維修
	詮耀科技有限公司
	桃園市國賢一街119號
	03-3908759
	03-3804126
	53297213
	梁朝明

	水電維修
	健祐科技有限公司
	桃園市中州街34號1樓
	03-2200328
	03-2200327
	27861874
	姜智然

	水電維修
	玉門室內裝修有限公司
	中壢市中原路54巷23號1樓
	03-4252222
	03-4275305
	16182364
	林威成

	水電維修
	一泰榮水電工程有限公司
	台北市龍江路76巷19號1樓
	02-25073969
	02-25176022
	11000914
	葉國夫

	水電維修
	宏連工程股份有限公司
	桃園市龍潭區中興路392巷16號
	03-4804580
	03-4805299
	86153861
	黃士賢

	水電維修
	三福工程行
	新北市土城區立仁街8號
	02-82615889
	02-22730808
	21563053
	張永進

	水電維修
	萬利花市企業有限公司
	桃園市中壢區環北路74號1樓
	03-4520327
	03-4557586
	97056232
	陳清祺

	水電維修
	聯慶機電消防保養有限公司
	新北市樹林區鎮前街361號1樓
	02-86850658
	02-86850659
	27886615
	樊士吉

	水電維修
	凱瑋實業有限公司
	台北市環河北路2段65號1F
	02-25863350
	02-25863301
	12951378
	顏舜晟


二、各單項價格：
	項次
	標的名稱、規格及型號
	單位
	決標單價

	1
	長頸龍頭1/2”(電光A2114) 或同等品
	組
	546 

	2
	長頸龍頭3/4”(電光A2116) 或同等品
	組
	630 

	3
	自由長頸龍頭1/2”(電光A2043) 或同等品
	組
	805 

	4
	面盆單孔龍頭 (電光A1166CGP) 或同等品
	組
	2,695 

	5
	面盆三孔龍頭 (電光A1168CGP) 或同等品
	組
	2,695 

	6
	面盆用另件 (電光A1117P) 或同等品
	組
	2,058 

	7
	單槍式廚房混合龍頭 (電光A-2013) 或同等品
	組
	1,953 

	8
	二段式沖水凡而1”(電光A5114T) 或同等品
	組
	3,136 

	9
	二段式沖水凡而1”(電光A5125T) 或同等品
	組
	3,136 

	10
	單槍電話蓮蓬頭 (電光A3078) 或同等品
	組
	2,198 

	11
	自動感應沖水器 (電光E4500) 或同等品
	組
	3,290 

	12
	腳踏式油壓沖水凡而 (電光A-5124) 或同等品
	組
	2,968 

	13
	手壓式油壓沖水凡而 (電光A-5123) 或同等品
	組
	2,968 

	14
	坐式馬桶 (電光SC5532P) 或同等品
	組
	3,703 

	15
	水箱配件 (電光A-5293) 或同等品
	組
	1,820 

	16
	馬桶蓋 (電光A535) 或同等品
	組
	735 

	17
	快沖馬桶 (電光 C-5135) 或同等品
	組
	6,545 

	18
	高水箱 (電光T-5020) 或同等品
	組
	1,050 

	19
	壁掛型小便斗(電光U-4212)
	組
	7,595 

	20
	壁掛型小便斗(電光U-4200X)
	組
	5,985 


	21
	落地型小便斗(電光U-4110X)
	組
	9,450 

	22
	蹲式馬桶(電光C-5220) 或同等品
(需以現場地面材質復原)
	組
	8,400 

	23
	三角水箱(電光T-5220) 或同等品
	組
	1,610 

	24
	三角水箱配件(電光A-5252P) 或同等品
	組
	2,100 

	25
	二段式三角水箱配件 (電光A-5251) 或同等品
	組
	2,100 

	26
	三角凡而 (電光 A1290D) 或同等品
	組
	210 

	27
	手壓自閉龍頭 (電光 A2117) 或同等品
	組
	1,064 

	28
	浴廁崁入式排風機(25cm*25cm)
	組
	840 

	29
	不銹鋼編織軟管 1尺
	條
	140 

	30
	不銹鋼編織軟管 1.5尺
	條
	147 

	31
	不銹鋼編織軟管 2尺
	條
	154 

	32
	氣泡頭(花灑頭)
	只
	133 

	33
	3M限水頭或同等品
	只
	280 

	34
	洗臉盆(電光SLC1134-P2)或同等品
	組
	6,552 

	35
	蓮蓬頭(電光A3068-25 附金屬沐浴軟管)或同等品
	組
	560 

	36
	不銹鋼全罩式大型捲筒衛生紙架及安裝
(W273*H276*D120mm±５％)
	組
	1,260 

	37
	LED 9.5W廣角型球泡燈(110V~240V全電壓、光通量1055Lm以上、黃/白光、CNS認證、IEC認證、E27燈頭 )
	個
	294 

	38
	東亞T5 14W燈管 或同等品
	支
	105 

	39
	東亞T5 28W燈管 或同等品
	支
	126 

	40
	東亞T5 14W*1 山型燈具 (FS14143SEA) 或同等品
	盞
	784 

	41
	東亞T5 14W*2 山型燈具 (FS14243SEA) 或同等品
	盞
	826 

	42
	東亞T5 28W*1 山型燈具 (FS28143SEA) 或同等品
	盞
	770 

	43
	東亞T5 28W*2 山型燈具 (FS28243SEA) 或同等品
	盞
	791 

	44
	東亞T5 14W*4 T-BAR (FVSH14486HVEA) 或同等品
	盞
	1,050 

	45
	東亞T5 14W*4 (FVSH14445TDEA) 或同等品
	盞
	889 

	46
	東亞T5 28W*2 T-BAR (FVSH28246VEA) 或同等品
	盞
	1,526 

	47
	東亞T5 28W*3 T-BAR (FVSH28346VEA) 或同等品
	盞
	1,288 

	48
	東亞FH 28W×3 EA電子式或同等品
	盞
	4,410 

	49
	東亞T5吸頂式14W*1燈具 (IP65 含燈罩)
	盞
	840 

	50
	東亞T5吸頂式14W*2燈具 (IP65 含燈罩)
	盞
	1,050 

	51
	東亞T5吸頂式28W*1燈具 (IP65 含燈罩)
	盞
	1,260 

	52
	東亞T5吸頂式28W*2燈具 (IP65 含燈罩)
	盞
	1,400 

	53
	NFB BH 1P100AF10- 50AT (士林) 或同等品
	只
	336 

	54
	NFB BHU 1P100AF10- 50AT (士林) 或同等品
	只
	350 

	55
	NFB BH 2P100AF10- 50AT (士林) 或同等品
	只
	399 

	56
	NFB BHU 2P100AF10- 50AT (士林) 或同等品
	只
	448 

	57
	NFB BHU 2P100AF60- 100AT (士林) 或同等品
	只
	630 

	58
	NFB BH 3P100AF10- 50AT (士林) 或同等品
	只
	539 

	59
	NFB BHU 3P100AF10- 50AT (士林) 或同等品
	只
	637 

	60
	NFB BHU 3P100AF60- 100AT (士林) 或同等品
	只
	1,043 

	61
	ELCB NFB-50L 1P15A-1P50A 5KA (士林) 或同等品
	只
	595 

	62
	ELCB NFB-50L 2P15A-2P50A 5KA (士林) 或同等品
	只
	665 

	63
	ELCB NVB -50HS 220V 10KA(士林)或同等品
	只
	910 

	64
	單切開關 (國際) 或同等品
	只
	161 

	65
	雙切開關 (國際) 或同等品
	只
	266 

	66
	單切螢光開關 (國際110V) 或同等品
	只
	280 

	67
	單切螢光開關 (國際220V) 或同等品
	只
	294 

	68
	雙切螢光開關 (國際110V) 或同等品
	只
	294 

	69
	雙切螢光開關 (國際220V) 或同等品
	只
	301 

	70
	單插附接地 (國際) 或同等品
	只
	266 

	71
	雙插附接地 (國際) 或同等品
	只
	301 

	72
	冷氣插座 (國際) 或同等品
	只
	350 

	73
	一、二連盲蓋板 (國際) 或同等品
	只
	21 

	74
	一、二、三孔蓋板 (國際) 或同等品
	只
	21 

	75
	四、五、六孔蓋板 (國際) 或同等品
	只
	28 

	76
	一聯塑膠明盒(含另料及耗材)
	只
	140 

	77
	一聯鋁製明盒(含另料及耗材)
	只
	175 

	78
	二聯塑膠明盒(含另料及耗材)
	只
	210 

	79
	二聯鋁製明盒(含另料及耗材)
	只
	245 

	80
	壁扇(搖頭扇)14”
	組
	1,162 

	81
	排風扇8”(含5M內2.0mm負載線組、配管及耗材)
	組
	1,750 

	82
	排風扇10” (順光SWB-10) 或 同等品
(含5M內  2.0mm負載線組、配管及耗材)
	組
	1,946 

	83
	排風扇12” (順光STA-12) 或 同等品
(含5M內  2.0mm負載線組、配管及耗材)
	組
	2,730 

	84
	排風扇14” (順光SWB-14) 或 同等品
(含5M內  2.0mm負載線組、配管及耗材)
	組
	2,142 

	85
	16”順光SWB-16排風扇或同等品
(含5M內  2.0mm負載線組、配管及耗材)
	組
	2,590 

	86
	16”順光STA-16排風扇(含百葉)或同等品(含5M內  2.0mm負載線組、配管及耗材)
	組
	3,780 

	87
	屋頂排風機傳動皮帶
	條
	420 

	88
	輕鋼架型空調節能扇(勳風HF-7496、HF-7499) 或同等品( 110V/ 220V、60Hz、九段風速調整、四段定時、負離子清新功能、DC直流變頻馬達及3M內負載線組、經濟部節能標章)
	組
	2,800 

	89
	輕鋼架蝶型陶瓷馬達節能扇(勁威風BT-110/220V1) 或同等品(110V/220V、60Hz、9段定時、經濟部節能標章、內含安裝及3M內負載線組)
	組
	2,800 

	90
	節能扇同步馬達更換
	只
	560 

	91
	節能扇遙控器(110/220V)
	只
	350 

	92
	節能扇控制電路板(110/220V)
	組
	1,050 

	93
	PAR38 LED 15w可調式珠寶燈( 90V~240V 60Hz、無段式調光10%~100%、Beam angle 38ﾟ、Luminous flux
1300Lm、Color Temperature 3000K、CRI 85%)
	只
	1,680 

	94
	LED 20W方型戶外投射燈 (防水等級IP65)
	組
	1,960 

	95
	LED 30W方型戶外投射燈 (防水等級IP65)
	組
	2,450 

	96
	LED 50W方型戶外投射燈 (防水等級IP65)
	組
	3,500 

	97
	LED 100W方型戶外投射燈 (防水等級IP65)
	組
	5,950 

	98
	LED 150W方型戶外投射燈 (防水等級IP65)
	組
	8,400 

	99
	LED路燈≧120W(東亞、億光)或同等品(額定發光效率≧100.0Lm/W，須通過「CNS15233發光二極體道路照明燈具」國家標準，並符合經濟部全台設置LED路燈技術規範)、含NFB(2P20A BH型士林或同級品)及負載線更換(2mm²*3C XLPE cable太平洋或同等品)、安裝(含作業車輛及操作人員)
	組
	14,000 

	100
	LED天井燈(150W、220V、6500K、台製、含工作架及安裝)
	組
	14,000 

	101
	國際牌電子式定時器(附停電補償功能)或同等品(110V/220V，含安裝及耗材)
	組
	1,960 

	102
	國際牌機械式定時器(附停電補償功能)或同等品(110V/220V，含安裝及耗材)
	組
	1,680 

	103
	國際牌USB+插座(含面板)或同等品(含安裝及耗材)
	組
	980 

	104
	T8 LED 2尺燈管(110V/220V、功率≧10W、台製)
	支
	210 

	105
	T8 LED 4尺燈管(110V/220V、功率≧20W、光通量≧2000Lm、RA≧75、台製)
	支
	280 

	106
	LED崁燈(15W、110V/220V、ψ15cm、台製)
	盞
	420 

	107
	LED杯燈(110V/220V、7W以下、台製)
	只
	245 

	108
	LED 輕鋼架型 T8 2尺10W*2燈具組(110V/220V、台製)
	盞
	770 

	109
	LED 輕鋼架型 T8 4尺20W*2燈具組(110V/220V、台製)
	盞
	910 

	110
	LED 輕鋼架型 T8 2尺10W*4燈具組(110V/220V、台製)
	盞
	980 

	111
	LED 山型 T8 2尺10W*2燈具組(110V/220V、台製)
	盞
	700 

	112
	LED 山型 T8 4尺20W*1燈具組(110V/220V、台製)
	盞
	595 

	113
	LED 山型 T8 4尺20W*2燈具組(110V/220V、台製)
	盞
	770 

	114
	插座或電源迴路配置(含5.5㎜² 及E2.0幹線5M內、分路2.0mm電源線10M內、3孔雙聯暗插、鋁盒、壓條)
	迴
	1,680 

	115
	室內型監視攝影鏡頭(昇銳HS-4IN1-T002AA)或同等品(影像解析1920H*1080V，影像輸出AHD1080P，內建IR CUT濾光鏡片，紅外線投射距離20M，5C同軸電纜傳輸距離300M以上，具OSD參數調整，IP66以上)
	組
	3,850 

	116
	室外型監視攝影鏡頭(昇銳HS-4IN1-H012AA)或同等品(採用1/3”CMOS圖像感測器SONY 323， 影像解析1920H**1080V，影像輸出AHD1080P，攝影鏡頭2.8mm~12mm可調焦，內建IR CUT濾光鏡片，紅外線投射距離40M，5C同軸電纜傳輸距離300M以上，具OSD參數調整，IP66以上)
	組
	4,900 

	117
	監視鏡頭電源供應器(輸入:110V / 220V，輸出: 12V，電流:1000mA)
	只
	560 

	118
	廣播後級擴大機480W(含五金另料)
	組
	29,400 

	119
	崁入式廣播喇叭(INPRO音寶YT-1081A)或同等品
	組
	840 

	120
	壁掛式廣播喇叭(INPRO音寶SBP-610B)或同等品(單體尺吋: 6吋，額定功率: 10W，頻率響應:  20Hz~18KHz，材質: ABS)
	組
	1,260 

	121
	CAT 5e傳輸線工料
	M
	28 

	122
	CAT 6傳輸線工料
	M
	35 

	123
	5C2V傳輸線(128編含以上同軸纜線)工料
	M
	28 

	124
	2C 1.25mm喇叭訊號傳輸線工料
	M
	35 

	125
	4分EMT管(含管配件及另料)
	M
	420 

	126
	6分EMT管(含管配件及另料)
	M
	700 

	127
	4分PVC配管(含管配件及另料)
	M
	315 

	128
	6分PVC配管(含管配件及另料)
	M
	455 

	129
	紅外線感應開關(JSC-360C)
	組
	1,540 

	130
	幸福牌喇叭鎖 或同等品
	組
	700 

	131
	幸福牌浴室門鎖或同等品
	組
	700 

	132
	幸福牌水平把手或同等品
	組
	840 

	133
	幸福牌水平把手鎖或同等品
	組
	1,050 

	134
	幸福牌輔助鎖(附3支鎖匙) 或同等品
	組
	700 

	135
	地腳鍊(日製 NEW STAR 222型) 或同等品
	組
	6,650 

	136
	地腳鍊(日製 NEW STAR 233型) 或同等品
	組
	8,400 

	137
	門弓器(日製 NEW STAR 183型) 或同等品
	組
	4,200 

	138
	門弓器(日製 NEW STAR 184型) 或同等品
	組
	4,900 

	139
	門弓器(日製 NEW STAR 185型) 或同等品
	組
	7,700 

	140
	室內夾板門片(210cm*90cm*4cm以下尺寸)含喇叭鎖及ST五金另料
	片
	3,850 

	141
	室內實木門片(210cm*90cm*4cm以下尺寸)含喇叭鎖及ST五金另料
	片
	4,550 

	142
	南亞浴廁塑鋼門片(210cm*90cm*4cm以下尺寸)或同等品(含喇叭鎖及ST五金另料)
	片
	2,800 

	143
	輕鋼架板材60cm*60cm更換工料 (南亞壓紋發泡天花板)或同等品(內含拆舊、廢棄物清運、附防燄一級證明)
	坪
	1,260 

	144
	輕鋼架板材60cm*60cm更換工料 (南亞舒美)或同等品(拆舊、廢棄物清運、附防燄一級證明)
	坪
	910 

	145
	南亞8”塑膠天花板釘設或同等品(每間隔30cm釘設防腐角材、收邊、舊有拆除及運棄)
	坪
	2,800 

	146
	玻璃窗隔熱紙(龍膜L-3020R)或同等品
	才
	70 

	147
	3M玻璃窗隔熱紙(PR40、50、60)或同等品
	才
	385 

	148
	光玻璃5mm
	才
	686 

	149
	光玻璃8mm
	才
	840 

	150
	強化光玻璃5mm
	才
	700 

	151
	強化光玻璃8mm
	才
	910 

	152
	玻璃切角(5公分以內對切斜角)
	角
	70 

	153
	玻璃圓角加工(直徑3公分以內)
	角
	140 

	154
	鋁紗門用門弓器(幸福牌18D)或同等品
	組
	1,120 

	155
	門窗紗網更換(16目含以上、含壓條)
	才
	70 

	156
	防焰遮光窗簾布及安裝(窗高170cm含以下，材質: 100% polyester、密度: 388/in*81/in)
成品包含: 雙開式拉繩鋁軌，不銹鋼插針，窗帶及掛座，窗簾摺距每間隔10~12cm抓3摺、每摺高2.7cm以上、下擺反摺15cm以上，附防焰標籤等防焰相關證明)
	尺
	420 

	157
	防焰遮光窗簾布及安裝(窗高171cm含以上，材質: 100% polyester、密度: 388/in*81/in)
成品包含: 雙開式拉繩鋁軌，不銹鋼插針，窗帶及掛座，窗簾摺距每間隔10~12cm抓3摺、每摺高2.7cm以上、下擺反摺15cm以上，附防焰標籤等防焰相關證明)
	尺
	560 

	158
	防焰遮光直立雙開式百葉窗(附防焰標籤等防焰相關證明)
	才
	105 

	159
	開門式矮櫃(材質: 6分含以上木心板或塑合板或密迪板，高100CM*深60CM以下、拆舊、廢棄物清運、五金依實際需求包含:ST把手、鎖頭、ST鉸鍊、排孔、銅粒、鉸鍊、一片層板，背、側、底板及收邊(含封板)均同材質含波麗板及收邊貼皮
	尺
	3,850 

	160
	開門式高櫃 (材質:6分含以上木心板或塑合板或密迪板，高210CM*深60CM以下、拆舊、廢棄物清運，五金依實際需求包含:ST把手、鎖頭、ST鉸鍊、排孔、銅粒、鉸鍊、一片層板，背、側、底板及收邊(含封板)均同材質含波麗板及收邊貼皮
	尺
	4,900 


