| 日期 | 迴路 | 開關站數 | 停電區域(館舍) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月17日(六) | 3A迴路 | 7 | 3A裝甲箱、001、002、004、005A、028、054等館 |
|  | 3A-1迴路 | 4 | 3A-1裝甲箱、003、003C、007等館 |
|  | 中二380 | 1 | 003B等館 |
| 6月18日(日) | 3B迴路 | 3 | 3B裝甲箱、008、012A等館 |
|  | 3B-1迴路 | 3 | 3B-1裝甲箱、017、035等館 |
| 6月24日(六) | 4E迴路 | 6 | 4E裝甲箱、013、013A、014、016、044等館 |
|  | 4E-1迴路 | 6 | 4E-1、4E-1A裝甲箱(太陽光電並聯開關)、015A、030、039、048等館 |
| 6月25日(日) | 5G迴路 | 5 | 5G裝甲箱、033、036K、043、064等館 |
|  | 5G-1迴路 | 5 | 5G-1裝甲箱、015K、015P、015V、015W(DSP)、067等館 |
| 7月15日(六) | 3C迴路 | 4 | 3C裝甲箱、019、027、034等館 |
|  | 4C迴路 | 3 | 4C裝甲箱、023、036等館 |
| 7月16日(日) | 5A迴路 | 4 | 5A裝甲箱、037AB、061、062等館 |
|  | 5C迴路 | 4 | 5C裝甲箱、031、041、042等館 |
| 7月21日(五) | - | 1 | 628宿舍 |
| 7月22日(六) | - | - | 預備日 |
| 日期未定另行公告 (配合中二全所停電) | 4B迴路 | 9 | 4B裝甲箱、012、018、020、020A、052、060、069、118等館 |

106年各館舍高壓次變電站停電保養檢測預定日期表