附件一

節約能源宣導事項

(摘錄自行政院核定「政府機關及學校節約能源行動計畫」)

一、 提升設備能效：

(一) 配合公務機關(構)學校財產使用年限規定，中央空調主機、窗、箱型、分離式冷氣機使用超過9年，應請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。

(二) 裝有中央空調系統設備者，可請專業技師或專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等）評估後，優先考量設置能源監控管理系統，針對冰水主機、通風系統，或其他重要用電設備，如照明系統、電梯等，進行節約用電監控管理。

(三) 照明應逐年汰換成節能燈具（電子式安定器T5燈具或LED），至108年12月21日止，全面禁用傳統鐵磁式安定器螢光燈具。新設或汰換照明燈具時，應請專業技師或專業顧問公司（如能源技術服務業及工程顧問業等）規劃設計適當照明配置，並採用節能標章高效率照明燈具及電子式安定器。

(四) 出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，應全面採用省電LED應用產品。

(五) 全面停止使用傳統白熾燈（鎢絲燈），並以高效率燈管（泡）（如LED燈泡）取代。

(六) 無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，使用照明自動點滅裝置。

(七) 電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。

(八) 在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。

(九) 利用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙或屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水，防止日曬影響空調負載。

(十) 每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

(十一) 中央空調系統負載需求變化大者，可洽空調專業技師評估導入送風、送水系統變流量設備，俾節約用電。

(十二) 依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並做改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

(十三) 走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

(十四) 適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關。

(十五) 牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

(十六) 電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

(十七) 電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

(十八) 變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

(十九) 與台電公司訂有契約容量之執行機關（構）學校，應定期檢討合理契約容量值與功率因數，以減少電費支出。

(二十) 設定電腦節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

(二十一) 飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間。

(二十二) 優先採購符合節能標章或環保標章之用電設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG車（使用汽油、液化石油氣(Liquefied Petroleum Gas) 之雙燃料車）、油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）或電動車等低污染、高效率之車輛。標章相關資訊及商品查詢請參閱經濟部能源局節能標章網站（網址http://www.energylabel.org.tw/）或行政院環境保護署環保標章網站（網址http://greenliving.epa.gov.tw/）。行政院公共工程委員會應優先將上述標章產品納入共同供應契約。

(二十三) 執行節能設備規劃及採購所需之經費，可爭取經濟部能源局之節能績效保證專案(ESCO)補助，相關資訊可參考經濟部能源局公告之「節能績效保證專案示範推廣補助要點」。

二、 落實節能措施：

(一) 下班前半小時提前關閉冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉。

(二) 連續假日或少數人加班時不開中央空調冷氣。

(三) 夏季上班時除特定場所（如就職宣誓典禮、以國際禮儀接待外賓之場合、頒獎典禮、受邀參加國際性會議或宴會等）外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服。

(四) 定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度，並進行必要之改善。

(五) 中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器及基礎照明。

(六) 長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

(七) 推行步行運動，3樓以下不搭乘電梯；有2部電梯者，應設定隔層（分單數層與雙數層）停靠；若搭乘不經過自己樓層之電梯，再配合走1層樓；可在上下班尖峰時間以外，停用部分電梯。

(八) 採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。

(九) 每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。

(十) 學校教師與學生班級蒸飯箱在不影響需求與便利性情形，調查各班級實際蒸飯人數，透過行政會議與宣導會推動蒸飯箱整併，降低蒸飯箱使用電費。

(十一) 空調區域門窗須關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

(十二) 辦公室照明開關採分區控制後，若於開會、公出或休息時間等需長時間離開時，可關閉燈具電源，僅留下有需求之照明。

(十三) 辦公空間不得使用非公務用電器。

(十四) 採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度，設定適溫（26~28℃），並視需要配合電風扇使用。

(十五) 依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

(十六) 公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數；員工公出鼓勵搭乘大眾運輸系統。

(十七) 減少不必要會議或改採視訊會議辦理。

(十八) 車輛定期維修保養及檢驗。

(十九) 車輛使用時，儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90公里），避免急煞車及急速起動，及減少不必要之載重。

(二十) 車輛胎壓維持原廠建議值。

(二十一) 停車未關閉引擎（怠速）持續時間不得逾3分鐘。

(二十二) 定期記錄管控公務車輛之用油量。