核能研究所工具箱會議 / 工安危害因素告知紀錄表

作業名稱：                                時間：   年   月   日   時   分

作業場所：      館      室     功能組/專案計畫：
	1、 人員安全(以下皆可複選)
	2、 作業前確認

	1. 危害因素
	(辦妥輻射工作聯繫單 
	(使用個人防護具

	(墜落滾落
	(衝撞
	(物體飛落
	(輻射
	(確認辦妥動火申請
	(確認防火偵測 / 設施隔離

	(跌倒
	(倒塌、崩塌
	(被撞
	(被夾、被捲
	(與工程師確認作業明細
	

	(被刺
	(溺水
	(高溫
	(感電
	3、 檢修機組設備應做防範措施

	(缺氧
	(物體破裂
	(不當動作
	(交通事故
	(掛卡(隔離、停電、跨接、拆線、洩水)

	(污染
	(被割、擦傷
	(火災、爆炸
	(其他
	(不得碰觸儀控設備 
	(拆接線標示明確

	2. 應做之防範措施
	(注意工具絕緣 
	(防止異物入侵

	(焊接、切割作業
	(注意三用電錶使用正確性

	(動火許可 
	(移除易燃物
	(鋪防火布
	(監視人員
	(大量使用壓縮空氣、水及地面開挖先通知相關人員

	(輸氣管查漏
	(防回火裝置
	(焊機接地
	(鋼瓶固定
	4、 其他：事故 / 經驗 / 重點 / 危害事項告知及要求

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

	(備妥滅火器 
	(防灰屑飛散
	
	
	

	(高架作業
	

	(施工架臺 
	(護欄
	(防傾倒
	(防墜網
	

	(佩掛安全帶
	(安全上下設備
	(合格合梯
	(母索
	

	(起重吊掛
	

	(吊具檢查
	(作業路徑管制
	(合格操作員
	

	(不過負荷(安全係數至少5以上) 
	(警報器正常
	

	(吊舉物下方淨空 
	(用繩索牽引吊掛物
	

	(局限空間作業
	

	(作業許可
	(通風換氣
	(環境測定
	(移除危害物
	

	(能源隔離措施
	(防護設備
	(救援設備
	(注意事項公告
	

	(監視人員
	(人員清點
	
	
	

	(電氣作業
	5、 收工查對事項

	(保持安全距離 
	(停電
	(接地
	(絕緣護具
	1. 動火作業結束防火檢查
	(是(否

	(驗電及儀錶查驗 
	(送電確認
	(上鎖掛牌
	
	2. 焊接、切割作業結束切電、關水及查漏
	(是(否

	(設備拆裝與鑽孔切割作業
	3. 動火作業結束報告檢驗員(防火設施恢復)
	(是(否

	(防工具 / 機具掉落 
	(防捲夾
	(消除積水、污泥
	4. 電氣作業結束接地線拆除
	(是(否

	(防鑽石鏈斷裂 
	(防感電
	(組員動作協調
	5. 水、電、氣源已復原
	(是(否

	(避免接受高輻射劑量 
	(戴口罩
	
	6. 施作物件及開口、空間防異物入侵
	(是(否

	(廢棄物去污檢整作業
	7. 工地已整理，無礙旁人安全
	(是(否

	(穿戴防護衣物 / 安全鞋 / 帽 / 護目鏡 / 口罩
	8. 作業結束清點人數
	(是(否

	(地面鋪PE布 
	(戴防護面具 / 送氣面具
	9. 鑽孔切割作業結束、切電關水、收工具
	(是(否

	核研所危害告知人員：履約管理單位填寫
廠商名稱：      
廠商代表人：

現場負責人：
	現場施工人員：共同作業人員簽名(參考例)
 
 承攬人單位名稱：得標廠商員工簽名
 再承攬人單位名稱：(包括受得標廠商委託之
本所單位及再分包廠商簽名)
 


危害因素防範注意要項

以下為防範工安意外之基本要求，並應於工具箱會議中確實宣導。有關防範工安意外之詳細措施，請參閱核研所「安全衛生工作守則」。

一、基本遵守事項：

1、有酒醉之虞、身體虛弱、情緒不穩定或自覺不適從事工作者，不得從事有危險性之作業。

2、進入工作區應戴安全帽並掛識別證，非施工人員嚴禁進入工作區。

3、應按規定使用個人防護器具，並佩戴切實。

4、實施焊接、切割作業時，應佩戴護目鏡防護，並須有防止電擊裝置方可作業，現場並需清除易燃物品。

5、工作區內臨時用電掛名牌，電線一律高架，並需使用標準插頭及電纜線。

6、承攬商應加強其所屬施工人員及施工區域之危害告知，並確實予以適當之安衛宣導、訓練。

7、承攬商應確實巡查工作區之安衛，並將缺失回報，以利安衛管理維護及確保施工人員生命、財產。

二、高架作業：

1、高架作業時應確實佩掛安全帶；於鷹架上行走與他人錯身時，雙方均應手扶鷹架之護欄。

2、高架作業時，嚴禁由上方往下方丟擲物件，必要時設置斜槽或以繩索傳送物料或工具。

3、在高處工作，如有攜帶手工具，應使用工具腰帶，以免掉落傷人。

4、在上下高架時，應雙手淨空，不得同時手持物件並進行攀爬。

5、使用梯子時，先檢查有無損壞，梯腳是否穩固，並避免置於出入口處，以防被出入人員撞倒。

6、於戶外進行高架作業，遇有強風大雨等惡劣天候而有墜落危險之虞時，應立即停止工作。

三、電氣作業：

1、應按規定使用絕緣安全鞋、絕緣手套、絕緣棒等器具。

2、進行電路作業時，務必先行切斷電源，並上鎖或掛牌標示後，方能作業；且於作業前再行確認，是否仍有電壓存在，並提醒安全注意事項。

3、地下開挖前應確實查核該地區管線配置情形，或採用透地雷達探測管線，避免造成意外。
由得標廠商填寫








