
	□ 許可類
	非醫用密封放射性物質(裝備)輻射安全測試報告

	□ 登記類
	


一、申報單位基本資料

單位：　　　　　　　　　　　　　　　　負責人：　　　　　電話：　　　  　　  
代碼：　　　    　(原能會列管之工作單位編號) 聯絡人：　　　　　電話：　　　        
　　單位地址：　 　 縣市　  　市鄉鎮區　   　　路街　　段    　巷　 　弄　　號
使用場所：　  　縣市　  　市鄉鎮區　 　  　路街　　段    　巷　 　弄　　號

　　裝設地點：                                   (裝設處所、房間例：台北校區F棟5樓X光室)
負責操作人員：　　　　　    證書號碼：　　　　     (輻防人員、輻安證書或訓練合格證明)
二、申報事由(證照號碼：物字第           號；雲化系統申請文號：                  )
	□新申請
	□五年屆期測試
	□更換放射性物質
	□恢復使用

	□遷移新址
	□變更作業場所
	□增加核種或活度
	□改裝
	□其他


四、密封放射性物質(裝備)基本資料<每套裝備填寫乙份> 

	用途：                                     ﹙例:測量控制、分析鑑定、學術研究…)

	核種:　　　　　    活度:　　　        　        製造標定日期：　　年　　月　　日
廠牌：　　　　 　  型號：　　 　 序號：         射源尺寸：

	容器廠牌：         型號：        序號：         容器尺寸：
製造日期：　　年　　月　　日


五、檢查項目：(以(註記於□內；免驗項目劃□並說明)      檢測日期：　 年　月　日

	檢查內容
	合格

	1.
	密封放射性物質(裝備)與原廠型錄及圖說相符。﹙適用「新申請」案﹚
	□

	2.
	密封放射性物質(裝備)標幟銘牌與原廠資料相符。(請檢附照片於附頁)
	□

	3.
	密封放射性物質(裝備)備有輻射源閘門開關且功能正常。
	□

	4.
	□密封放射性物質(裝備)之照射室人員無法進入；
□裝有視窗或閉路電視，得以確認照射時照射室內無人逗留；或

□照射室內備有啟動照射之警示、緊急停止照射及緊急開門等裝置。
	□

	5.
	密封放射性物質(裝備)之外表面有明顯可見的輻射示警標誌，及表示「本儀器內含輻射源，報廢前應經原子能委員會核准」之警語。
	□

	6.
	偵測結果如下﹙請填附頁﹚：
 eq \o\ac(○,1)管制區外：　  　μSv/hr (＞0.5μSv/hr者需附符合劑量限度說明)。
 eq \o\ac(○,2)管制區內□無人員居佔(免測劑量率)；
  管制區內□有人員居佔，劑量率：　  　μSv/hr (≧10μSv/hr者需附符合劑量限度說明)。
 eq \o\ac(○,3)□放射性物質在儀器或製品內形成一組件，其活度為豁免管制量1000倍以下，正常使用時   可接近表面5公分處劑量率：　  　μSv/hr (不得>5μSv/hr)。
背景輻射：　      　μSv/hr
偵測儀器廠牌：　　　　  　　　型號：　 　　  　　序號：　         　　　

校 正 單 位 ：　　　　             　 校正日期：　 　年　 　月　 　日
	□


受託檢查單位：                           原能會認可證字號：輻防偵字               號
檢查人員簽章：　　　 　              　  輻專師(員)字第      　    　號

申報單位輻射防護作業管理人員簽章：　　          　 電話：　　     　　　
(申報單位須設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，須由權責人員或組織簽章)


附頁
檢查照片及場所偵測示意圖 (拍照日期:                )
1、使用場所周圍環境(道路)示意圖及裝設處所、房間或儲存位置之平面圖：
(測得之劑量率請註明於圖上相關位置，並標示輻射源位置及管制區範圍。)
(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)
2、測試時相關照片：
(應含密封放射性物質(裝備)或容器外觀、廠牌型號序號之銘牌、貯存場所(櫃)、輻射示警標誌。)
(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)
3、免驗項目之補充說明：
填寫輻射安全測試報告注意事項：
1. 本報告應確實填寫並用印。
2. 尺寸欄位須標示[長x寬x高]或[圓柱直徑x長度]。
3. 輻射源或其容器(裝備)之照片必須有清晰能辨識之標幟銘牌(廠牌、型號、序號)。
4. 須有輻射源裝備之適當全景照片。

5. 必須有輻射示警標誌之照片。
6. 裝設處所、房間平面圖，必須能夠定位或標註該空間之相對位置。
7. 若有管制區，請於現場及平面圖內標示清楚。
8. 若相關資料填寫無法配合本會之測試報告格式，可用附頁加註說明，例如本會之平面圖欄位太小，可另頁附加清晰較大之平面圖。
9. 若該輻射源為備品，有可能裝設在應裝設位置或貯存於庫房，必須加註清楚，並說明庫房之保安措施。
10. 若需向本會申報，測試報告完成後，請儘速於1個月內向本會申報。
11. 實際操作條件不得超過本測試報告之測試條件。



受託檢查單位印信








申報單位印信








第1頁

