	□ 許可類
	非醫用非密封放射性物質輻射安全測試報告

	□ 登記類
	


一、申報單位基本資料

單位：　　　　　　　　　　　　　　　　負責人：　　　　　電話：　　　  　　  
代碼：　　　    　(原能會列管之工作單位編號) 聯絡人：　　　　　電話：　　　        
　　單位地址：　 　 縣市　  　市鄉鎮區　   　　路街　　段    　巷　 　弄　　號
使用場所：　  　縣市　  　市鄉鎮區　 　  　路街　　段    　巷　 　弄　　號

　　裝設地點：                                  (裝設處所、房間，例：台北校區F棟5樓X光室)
    負責操作人員：　　　　　    證書號碼：　　　　     (輻防人員、輻安證書或訓練合格證明)
二、申報事由(證照號碼：物字第           號；雲化系統申請文號：                  )
	□新申請
	□五年屆期測試
	□變更作業場所

	□增加核種或活度
	□恢復使用
	□其他


四、非密封放射性物質基本資料<每個作業場所填寫乙份>
	用途                                     
	﹙例:測量控製、分析鑑定、學術研究…)

	核種
	
	活渡(單位)
	


五、檢查項目：(以(註記於□內；免驗項目劃□並說明)　 檢測日期：　　年　　月　　日
	檢查內容
	合格

	1
	放射性物質作業場所已依「輻射工作場所管理與場所外環境輻射監測作業準則」第五條規定及評估報告為適當之圍離(管制)，進出口處應有適當之輻射示警標誌與警語。
	□

	2
	輻射安全作業守則及意外事故處理程序，已張貼於放射性物質作業場所明顯處。
	□

	3
	放射性物質之貯存場所、盛裝容器、清洗水槽及受污染之裝備，應有適當輻射示警標誌與警語，貯存場所及盛裝容器並應註明放射性物質之名稱及其物理、化學性質。
	□

	4
	放射性物質之貯存場所(櫃)應上鎖，其鑰匙應由專人保管。
	□

	5
	放射性物質之操作檯（桌）或放射性物質處理皿，均應襯以吸水紙，液體樣品應置於不易傾倒及破損之容器內。
	□

	6
	□備有專用貯存槽，做為收集俟處理放射性廢液之用(偵測及處理紀錄應留存備查)。

□備有專用水槽，做為傾倒放射性廢液或清洗放射性污染器皿，且廢液經由密閉管道導入收集槽、污水排放系統或污水下水道(偵測及處理紀錄應留存備查)。
	□

	7
	放射性廢料桶應具有防治污染擴散之設計(例如腳踩式)，桶內並襯以無孔之塑膠袋。
	□

	8
	操作可能空浮或揮發性放射性物質之作業場所，經評估如應使用抽氣櫃及濾器組，應依規定定期執行流量及濾器組效率測試，且有關測試結果符合申報單位輻射安全評估報告之設計要求。
	□

	9
	作業（貯存）場所不得有飲料、食物、香煙、化粧品、檳榔、口香糖等非必要物品。
	□

	10
	比照本會依游離輻射防護法第三十二條公告之年度偵測項目，進行偵測，偵測結果應符合法規及申報單位訂定之管制基準。
	□


受託檢查單位：                           原能會認可證字號：輻防偵字               號
檢查人員簽章：　　　 　              　  輻專師(員)字第      　    　號

申報單位輻射防護作業管理人員簽章：　　          　 電話：　　     　　　
(申報單位須設置輻射防護人員或輻射防護管理組織者，須由權責人員或組織簽章)
附頁
檢查照片及場所偵測示意圖 (拍照日期:                )
1、作業場所周圍環境(道路)示意圖及作業場所、房間或貯存位置之平面圖：
(測得之劑量率及擦拭測試結果請註明於圖上相關位置，並標示管制區範圍。)
(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)
2、測試時相關照片：
(應含使用位置或相關使用裝備外觀、貯存場所(櫃)、輻射示警標誌、廢水(廢氣)槽及其排放管線、廢料桶。)
(欄位空間如不足，請自行增添頁面。)
3、免驗項目之補充說明：

填寫輻射安全測試報告注意事項：
1. 本報告應確實填寫並用印。
2. 尺寸欄位須標示[長x寬x高]或[圓柱直徑x長度]。
3. 輻射源或其容器(裝備)之照片必須有清晰能辨識之標幟銘牌(廠牌、型號、序號)。
4. 須有輻射源裝備之適當全景照片。

5. 必須有輻射示警標誌之照片。
6. 裝設處所、房間平面圖，必須能夠定位或標註該空間之相對位置。
7. 若有管制區，請於現場及平面圖內標示清楚。
8. 若相關資料填寫無法配合本會之測試報告格式，可用附頁加註說明，例如本會之平面圖欄位太小，可另頁附加清晰較大之平面圖。
9. 若該輻射源為備品，有可能裝設在應裝設位置或貯存於庫房，必須加註清楚，並說明庫房之保安措施。
10. 若需向本會申報，測試報告完成後，請儘速於1個月內向本會申報。
11. 實際操作條件不得超過本測試報告之測試條件。



受託檢查單位印信








申報單位印信








PAGE  
第 1 頁

