104年度冷氣機保養維修開口合約
▉申請方式至核研所採購系統D類申請單(10萬元以下)、B類申請單(10萬元以上)
一、得標廠商資料：
	項目
	廠商
	地址
	電話
	傳真
	統一編號
	聯絡人

	冷氣機保養維修
	東豐冷氣空調有限公司
	桃園市平鎮區東豐路26號
	03-4193788
	03-4195756
	54517926
	蔡光瑩

	冷氣機保養維修
	精陞工程有限公司
	新北市新店區光明街197號
	02-22113807
	02-22125021
	28573020
	陳寬永

	冷氣機保養維修
	年高企業有限公司
	桃園市中壢區中央西路二段211號
	03-4910700
	03-4910702
	16400776
	蔡宗倚

	冷氣機保養維修
	群志富電業有限公司
	桃園市中壢區龍岡路一段79樓
	03-4682361
	03-4582351
	27797613
	劉興樑

	冷氣機保養維修
	明聳企業有限公司
	新北市永和區成功路2段155號
	02-29436888  
	02-29495068
	97232245
	游景明

	冷氣機保養維修
	美京電器有限公司
	桃園市中壢區長樂街106號
	03-4625313
	03-4626647
	53505351
	陸浩卿


二、各單項價格：
	項目
	104年度標的名稱、規格及型號
	單位
	數量
	單價
	總價

	1
	標的名稱：窗型、直立式壓縮機。
規格及型號：
1.定頻。
2.4501~9100Kcal/h或5.1~10Kw。
3.含系統處理(清潔冷媒管、乾燥器更換及探(修)漏加冷媒等)，焊接時需充氮無氧焊接。
4.須為新品並保固1年。
5.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
6.須檢附更換零件前後之照片。
	顆
	1
	14,000
	14,000　

	2
	標的名稱：窗型、直立式壓縮機。
規格及型號：
1.定頻。
2.[4500Kcal/h或5Kw](含以下)。
3.含系統處理(清潔冷媒管及乾燥器更換及探(修)漏加冷媒等)，焊接時需充氮無氧焊接。
4.須為新品並保固1年。
5.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
6.須檢附更換零件前後之照片。
	顆
	1
	9,500
	9,500

	3
	標的名稱：分離式壓縮機。
規格及型號：
1.定頻。
2.9101~15100Kcal/h或10.1~16.8Kw。
3.含系統處理(清潔冷媒管及乾燥器更換及探(修)漏加冷媒等)，焊接時需充氮無氧焊接。
4.須為新品並保固1年。
5.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
6.須檢附更換零件前後之照片。
	顆
	1
	18,000
	18,000

	4
	標的名稱：分離式壓縮機。
規格及型號：
1.定頻。
2.4501~9100Kcal/h或5.1~10Kw。
3.含系統處理(清潔冷媒管及乾燥器更換及探(修)漏加冷媒等)，焊接時需充氮無氧焊接。
4.須為新品並保固1年。
5.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
6.須檢附更換零件前後之照片。
	顆
	1
	14,000
	14,000

	5
	標的名稱：分離式壓縮機。
規格及型號：
1.定頻。
2.[4500Kcal/h或5Kw](含以下)。
3.含系統處理(清潔冷媒管及乾燥器更換及探(修)漏加冷媒等)，焊接時需充氮無氧焊接。
4.須為新品並保固1年。
5.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
6.須檢附更換零件前後之照片。
	顆
	1
	9,000
	9,000

	6
	標的名稱：窗型、直立式壓縮機過載保護器。
規格及型號：
1.定頻。
2.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	1,620
	1,620

	7
	標的名稱：分離式壓縮機過載保護器。
規格及型號：
1.定頻。
2.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	1,350
	1,350

	8
	標的名稱：窗型、直立式壓縮機電容。
規格及型號：
1.定頻。
2.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	2,200
	2,200

	9
	標的名稱：分離式壓縮機電容。
規格及型號：
1.定頻。
2.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	2,300
	2,300

	10
	標的名稱：窗型、直立式電磁接觸器。
規格及型號：
1.定頻。
2.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	2,200
	2,200

	11
	標的名稱：分離式電磁接觸器。
規格及型號：
1.定頻。
2.9101~15100Kcal/h或10.1~16.8Kw。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	2,300
	2,300

	12
	標的名稱：分離式電磁接觸器。
規格及型號：
1.定頻。
2.4501~9100Kcal/h或5.1~10Kw。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	2,000
	2,000

	13
	標的名稱：分離式電磁接觸器。
規格及型號：
1.定頻。
2.[4500Kcal/h或5Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	1,800
	1,800

	14
	標的名稱：窗型、直立式風扇馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.4501~9100Kcal/h或5.1~10Kw。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	4,000
	4,000

	15
	標的名稱：窗型、直立式風扇馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.[4500Kcal/h或5Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	3,300
	3,300

	16
	標的名稱：分離式室外機風扇馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.9101~15100Kcal/h或10.1~16.8Kw。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	3,600
	3,600

	17
	標的名稱：分離式室外機風扇馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.4501~9100Kcal/h或5.1~10Kw。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	3,200
	3,200

	18
	標的名稱：分離式室外機風扇馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.[4500Kcal/h或5Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	2,900
	2,900

	19
	標的名稱：窗型、直立式風扇葉片(風鼓)。
規格及型號：
1.定頻。
2.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	1,600
	1,600

	20
	標的名稱：分離式室外機風扇葉片(風鼓)。
規格及型號：
1.定頻。
2.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	1,400
	1,400

	21
	標的名稱：分離式室內機風扇(送風)馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	2,400
	2,400

	22
	標的名稱：隱藏式室內機風扇(送風)馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.9101~15100Kcal/h或10.1~16.8Kw。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	5,400
	5,400

	23
	標的名稱：隱藏式室內機風扇(送風)馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.4501~9100Kcal/h或5.1~10Kw。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	4,500
	4,500

	24
	標的名稱：隱藏式室內機風扇(送風)馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.[4500Kcal/h或5Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	3,800
	3,800

	25
	標的名稱：分離式室內機線流扇(風鼓或風輪)。
規格及型號：
1.定頻。
2.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	1,850
	1,850

	26
	標的名稱：窗型、直立式風扇電容。
規格及型號：
1.定頻。
2.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	1,600
	1,600

	27
	標的名稱：分離式室外機風扇電容。
規格及型號：
1.定頻。
2.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	顆
	1
	1,500
	1,500

	28
	標的名稱：窗型、直立式導風馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	1,300
	1,300

	29
	標的名稱：分離式導風馬達。
規格及型號：
1.定頻。
2.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	1,600
	1,600

	30
	標的名稱：窗型、直立式系統(R22或R410a冷媒)修漏。
規格及型號：
1.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
2.保固1年。
3.含冷媒費用，焊接時需充氮無氧焊接。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	3,500
	3,500

	31
	標的名稱：分離式(1對1)系統(R22或R410a冷媒)修漏。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.隱藏式冷氣機適用。
3.保固1年。
4.含冷媒費用，焊接時需充氮無氧焊接。
5.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	4,200
	4,200

	32
	標的名稱：分離式(1對2)系統(R22或R410a冷媒)修漏。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.隱藏式冷氣機適用。
3.保固1年。
4.含冷媒費用，焊接時需充氮無氧焊接。
5.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	5,500
	5,500

	33
	標的名稱：窗型、直立式及分離式電源機板。
規格及型號：
1.定頻。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	2,300
	2,300

	34
	標的名稱：窗型、直立式及分離式控制機板。
規格及型號：
1.定頻。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	2,300
	2,300

	35
	標的名稱：窗型、直立式及分離式接收(感應、指示)機板。
規格及型號：
1.定頻。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	1,400
	1,400

	36
	標的名稱：窗型、直立式及分離式搖控器。
規格及型號：
1.定頻。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	1,000
	1,000

	37
	標的名稱：窗型、直立式(R22或R410a)移(機)裝。
規格及型號：
1.保固1年。
2.含拆裝搬運與冷媒處理費用。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	2,300
	2,300

	38
	標的名稱：分離式(1對1)(R22或R410a)移(機)裝。
規格及型號：
1.保固1年。
2.含拆裝搬運與冷媒理費用。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	5,430
	5,430

	39
	標的名稱：分離式(1對2)(R22或R410a)移(機)裝。
規格及型號：
1.保固1年。
2.含拆裝搬運與冷媒處理費用。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	7,400
	7,400

	40
	標的名稱：分離式單一式內機(R22或R410a)移(機)裝。
規格及型號：
1.保固1年。
2.含拆裝搬運與冷媒處理費用。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	3,300
	3,300

	41
	標的名稱：配電線徑3.5mm2/(米)。
規格及型號：
1.保固1年。
2.需提供窗型、直立式及分離式冷氣機電源，電源部份需配合負載容量裝配，材料包含PVC電纜線、配電函或帶外殼NFB、插座及導線管。
3.同一房間內設有分電盤者或離主機距離於15(米)內(不含電線鑿孔及套管等施作費用)。
4.其接線位置需由使用單位認定後再由承商負責配線，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　120
	　120

	42
	標的名稱：配電線徑5.5mm2/(米)。
規格及型號：
1.保固1年。
2.需提供窗型、直立式及分離式冷氣機電源，電源部份需配合負載容量裝配，材料包含PVC電纜線、配電函或帶外殼NFB、插座及導線管。
3.同一房間內設有分電盤者或離主機距離於15(米)內(不含電線鑿孔及套管等施作費用)。
4.其接線位置需由使用單位認定後再由承商負責配線，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　160
	　160

	43
	標的名稱：配電線徑8.0mm2/(米)。
規格及型號：
1.保固1年。
2.需提供窗型、直立式及分離式冷氣機電源，電源部份需配合負載容量裝配，材料包含PVC電纜線、配電函或帶外殼NFB、插座及導線管。
3.同一房間內設有分電盤者或離主機距離於15(米)內(不含電線鑿孔及套管等施作費用)。
4.其接線位置需由使用單位認定後再由承商負責配線，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　220
	　220

	44
	標的名稱：窗型、直立式雨遮(雨篷)。
規格及型號：
1.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
2.拆裝搬運，雨遮需為ABS塑膠材質，可遮敝冷氣機主體。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	1,500
	1,500

	45
	標的名稱：分離式雨遮(雨篷)。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.拆裝搬運，雨遮需為ABS塑膠材質，可遮敝冷氣機主體。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	2,000
	2,000

	46
	標的名稱：窗型、直立式支撐架。
規格及型號：
1.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
2.拆裝搬運，採用鍍鋅材質並符合冷氣機主機大小之支架。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	1,700
	1,700

	47
	標的名稱：窗型、直立式支撐架。
規格及型號：
1.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
2.拆裝搬運，採用不鏽鋼材質並符合冷氣機主機大小之支架。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	2,500
	2,500

	48
	標的名稱：分離式支撐架(A架)。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.拆裝搬運，採用鍍鋅材質並符合冷氣機主機大小之支架。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	1,700
	1,700

	49
	標的名稱：分離式支撐架(A架)。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.拆裝搬運，採用不鏽鋼材質並符合冷氣機主機大小之支架。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	2,800
	2,800

	50
	標的名稱：分離式支撐架(豪華型)。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.拆裝搬運，採用鍍鋅材質並符合冷氣機主機大小之支架。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	1,800
	1,800

	51
	標的名稱：分離式支撐架(豪華型)。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.拆裝搬運，採用不鏽鋼材質並符合冷氣機主機大小之支架。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	3,300
	3,300

	52
	標的名稱：分離式室外機落地架。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.拆裝搬運，採用ABS塑鋼材質並符合冷氣機主機大小之支架。
3.保固1年。
4.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	1,600
	1,600

	53
	標的名稱：窗型、直立式清洗保養。
規格及型號：
1.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
2.清洗1-9台。
3.含管排、濾網清洗、內部清洗、簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	1,350
	1,350

	54
	標的名稱：窗型、直立式清洗保養。
規格及型號：
1.[9100Kcal/h或10Kw](含以下)。
2.清洗10台(含)以上。
3.含管排、濾網清洗、內部清洗、簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	1,200
	1,200

	55
	標的名稱：分離式(1對1)清洗保養。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.清洗1-9台。
3.含室外機及室內機管排、濾網清洗、內部清洗及簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	1,500
	1,500

	56
	標的名稱：分離式(1對1)清洗保養。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.清洗10台(含)以上。
3.含室外機及室內機管排、濾網清洗、內部清洗及簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	1,300
	1,300

	57
	標的名稱：分離式(1對2)清洗保養。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.清洗1-9台。
3.含室外機及室內機管排、濾網清洗、內部清洗及簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	2,300
	2,300

	58
	標的名稱：分離式(1對2)清洗保養。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.清洗10台(含)以上。
3.含室外機及室內機管排、濾網清洗、內部清洗及簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	2,000
	2,000

	59
	標的名稱：隱藏式(1對1)清洗保養。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.清洗1-9台。
3.含室外機及室內機管排、濾網清洗、內部清洗及簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	1,600
	1,600

	60
	標的名稱：隱藏式(1對1)清洗保養。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.清洗10台(含)以上。
3.含室外機及室內機管排、濾網清洗、內部清洗及簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	1,300
	1,300

	61
	標的名稱：隱藏式(1對2)清洗保養。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.清洗1-9台。
3.含室外機及室內機管排、濾網清洗、內部清洗及簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	2,500
	2,500

	62
	標的名稱：隱藏式(1對2)清洗保養。
規格及型號：
1.[15100Kcal/h或16.8Kw](含以下)。
2.清洗10台(含)以上。
3.含室外機及室內機管排、濾網清洗、內部清洗及簡易除鏽等。
4.廠商在清洗保養前需會同使用單位確認保養項目後施工，完工後經測試運轉合格驗收。
5.檢附清洗前後照片及效率數據(如運轉時之總電流、電源電壓及壓縮機低壓等)。
	台
	1
	2,400
	2,400

	63
	標的名稱：排水器。
規格及型號：
1.3噸半以上使用。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	個
	1
	2,500
	2,500

	64
	標的名稱：排水器。
規格及型號：
1.3噸(含)以下使用。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	1,800
	1,800

	65
	標的名稱：排水器排水管2mm/(米)。
1.保固1年。
2.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　60
	　60

	66
	標的名稱：排水器排水管5mm/(米)。
規格及型號：
1.保固1年。
2.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　70
	　70

	67
	標的名稱：透明排水管4分/(米)。
規格及型號：
1.保固1年。
2.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　50
	　50

	68
	標的名稱：PVC排水管6分/(米)。
規格及型號：
1.保固1年。
2.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　80
	　80

	69
	標的名稱：覆被式銅管2.3分/(米)。
規格及型號：
1.含控制電源線、排水管、冷媒回收及抽真空等費用。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　300
	　300

	70
	標的名稱：覆被式銅管2.4分/(米)。
規格及型號：
1.含控制電源線、排水管、冷媒回收及抽真空等費用。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　400
	　400

	71
	標的名稱：覆被式銅管2.5分/(米)。
規格及型號：
1.含控制電源線、排水管、冷媒回收及抽真空等費用。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　480
	　480

	72
	標的名稱：覆被式銅管3.5分/(米)。
規格及型號：
1.含控制電源線、排水管、冷媒回收及抽真空等費用。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　520
	　520

	73
	標的名稱：覆被式銅管3.6分/(米)。
規格及型號：
1.含控制電源線、排水管、冷媒回收及抽真空等費用。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　600
	　600

	74
	標的名稱：保溫泡綿(米)。
規格及型號：
1.需4分厚(含)以上保溫材，可包覆住不大於4.6分/(米)覆被式銅管。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	米
	1
	　160
	　160

	75
	標的名稱：覆被式銅管鑿孔。
規格及型號：
1.1B磚牆厚度內，且須能使不大於4.6分/(米)覆被式銅管通過，並符合使用銅管大小孔洞。
2.保固1年。
3.廠商在維修前需會同使用單位確認維修項目後施工，維修更換之零件須與原有規格相同，若無法取得需同等品替代時，須經使用單位同意後使可更換，完工後經測試運轉合格驗收。
	式
	1
	　700
	　700


備註: 以上需求項目及規格與採購附件｢本所104年度冷氣機保養維修採購明細表｣相符。
本所104年度冷氣保養維修開口合約施作說明

1、 施作範圍

1、核能研究所(以下稱本所)各館（含輻射管制區）。

2、工作內容：依本所各單位提出之維修保養需求，需求項目詳如｢本所104年度冷氣機保養維修採購明細表｣。

2、 履約期限：訂約日次日起至104年12月31日止。

3、 廠商投標資格限定：
1、廠商登記或設立之證明。

2、廠商納稅之證明。

3、具冷凍空調業登記證書及冷凍空調工程工業公會會員證書。

4、 保險事項

1、保險期限：履約期限及保固期間。

2、保險種類：營造綜合保險及雇主責任險。

得標廠商(以下簡稱廠商)需為現場施作人員投保意外險。

5、 施作注意事項： 

1、廠商必需依照勞工安全衛生法規，輻射防護規定及本所各採購單位之規定施工，並遵守本所相關門禁規定。

2、廠商須於排定時間內由各單位之購案聯絡人或館舍負責人陪同下檢查，若上班時間無法施作，請本所館舍履約人員安排下班時間施作。所須加班費用由廠商自行負擔。

3、廠商進入輻射管制區，請各單位之購案聯絡人或館舍負責人安排申請膠片佩章及全身計測等本所輻防相關規定。

4、施工人員必需為廠商員工或協力廠商員工，且帶班人員須具冷凍空調相關證照者，施工人員均已經過訓練熟悉各施工細節且無不良前科。

5、施作過程中如因承商疏失致有人身或設備損壞時，應由廠商全額負擔賠償責任。

6、進所人員需遵照本所各項規定，如有違規，依本所規定處罰，並負保密責任。
6、 施作程序：

1、 廠商獲本所各單位提出需求通知時，需與該購案聯絡人確認施作日期，並依協商時間進場作業，不得拒絕及拖延，並於規定期限內完成所有作業。
2、 施工時應由購案聯絡人或館舍負責人陪同處理檢查保養維修工作；施作時如須停電須經購案聯絡人或館舍負責人同意。

3、 檢查保養維修完畢後設備及開關須恢復正常並與購案聯絡人或館舍負責人確認後，方得離所。

4、 保養維修施作作業，請依附件: 本所104年度冷氣機保養維修採購明細表規定施作。
7、 保固：詳如｢本所104年度冷氣機保養維修採購明細表｣。

8、 罰則：

1、 廠商未依規定維修保養或提供不實內容數據（含各項文件），除應負法律責任外，一經查覺本所得以終止契約。

2、 未按時完成維修，該項維修費用全由商廠負責，除有特殊情況無法於期限內維修完成（如市場缺貨且無替代品、調料或不歸咎承商責任等），經與採購單位達成共識者得以延長。

3、 如非特殊情形且未經單位同意延長，於年度內發生類似事件達３次以上，本所得中止契約。
9、 驗收及請款：

採購單位於廠商保養維修完成後，依規定驗收（目視或功能測試等）完成後，由廠商開立統一發票（收據），交由本所採購單位結報支付。
10、 其它：
1、 附件：｢本所104年度冷氣機保養維修採購明細表｣。

2、 本案在合約總價範圍內，各項數量得以互相增減。
3、 額外項：參照共同共應契約規定，單次採購金額不可高於公告金額十分之一（10萬元），且不可超過該次採購金額百分之五十。
