同位素組徵求領用設備一批，詳見附件。

公告期間：108年3月26日起至4月26日止。若無領用，將於公告30天後逕行辦理報廢。

若需求單位，請電洽同位素組官孝勳先生或廖澤蓉小姐（分機：7267、7268、7269）。

且煩請同仁自行找空間及安置儀器設備，本實驗室不提供空間暫存。

請查照轉知。

| 項次 | 財產編號 | 品名 | 廠牌型式 | 購置時間 | 使用年限 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3070116-0001-0000012 | 桌上型排煙櫃 | － | 97.9.1 | 5 | 已過使用年限。可運轉，但風速不足。 |
| 2 | 3101103-0529-0000001 | 蛋白質轉印儀 | IBLOT | 97.2.12 | 7 | 已過使用年限。內部金屬腐蝕，作用效率不佳。 |
| 3 | 3101103-0172-0000002 | 蛋白質快速處理系統 | － | 97.10.29 | 5 | 已過使用年限。內部管路些微阻塞，需自行拆機清理。 |
| 5 | 3101103-0097-0000029 | 製備型液相層析儀 | Agilent 安捷倫 | 94.9.9 | 5 | 已過使用年限。幫浦損壞須換新，廠商報價估計約30萬元。 |
| 6 | 3100801-0009-0000003 | 玻璃電極pH測定器 | SATOTIUS PH METER PB-20 | 90.5.30 | 3 | 已過使用年限。數值不準確，無法校正，須自行送修。 |
| 7 | 3012402-0001-0000011 | 微電腦冷凍乾燥機 | SRERISGT-2 TPYE6 | 94.8.22 | 5 | 已過使用年限。因原先100年中央計畫結束而停用，須廠商更換幫浦油和校正。 |
| 8 | 3011002-0013-0000002 | 氮氣輸送裝置 | － | 96.04.02 | 5 | 已過使用年限。管線因老化而不堪使用，且失原有效能。（搭配微電腦冷凍乾燥機共同使用） |
| 9 | 3100401-0009-0000002 | 樣品溫度感測器 | － | 97.05.06 | 3 |  |
| 10 | 3019914-0003-0000001 | 冷凍乾燥機溫控套組 | － | 96.05.14 | 7 |  |
| 11 | 3101103-0174-0000001 | 冷熱溫控循機 | Julabo HE50 | 96.05.14 | 5 | 已過使用年限。因原先100年中央計畫結束而停用，須廠商更換幫浦油和校正。（搭配微電腦冷凍乾燥機共同使用） |
| 12 | 3070114-0246-0000005 | 伸縮儀器機械臂 | － | 94.12.27 | 8 | 已過使用年限。可勉強堪用。 |
| 13 | 3140403-0006-0000014 | 數位顯微影像攝影系統 | － | 93.10.01 | 5 | 已過使用年限。儀器老舊且失去效能。 |
| 14 | 3100802-0157-0000003 | 微量溶氧分析儀 | － | 96.10.09 | 5 | 已過使用年限。因原先100年中央計畫結束而停用。 |
| 15 | － | 黑色碳粉匣 HP 29X (C4129X) | 適用於HP LJ 5000/5000LE/5100 | － | － | 原先印表機零件損壞報廢，所留下的碳粉匣全新2個。 |