儀器現況說明

「光學裂縫量測定位系統」(財產編號110-3100708-0042-0000002)，該設備因故障，後經檢修，發現許多設備已無零件更換，無法恢復設備原有功能，且該設備已逾使用年限，故擬辦理報廢事宜。
尚有機台夾具、含光學鏡頭堪用，如需領用請連繫燃材組-董曉明博士。