附件一
壓水式反應器訓練課程

對    象：從事安全分析、事故分析或風險評估的作業但初次接觸PWR的人員為主

目    的：壓水式核能電廠的系統設備的功能、目的與設計原則

安排方式：以核三廠的系統為基礎

課程內容：主要以系統(NSSS、BOP，與ESF)、識圖等四區塊劃分 (共59小時)

	日 期
	時  間
	課      程      名      稱

	6/1
(一)
	0900～1150
	核三廠系統一般介紹 (3H)

	
	1330～1520
	反應爐冷卻水系統 (2H)

	
	1530~1620
	反應爐壓力槽與內部組件 (1H)

	6/2

(二)
	0900～0950
	化學與容積控制系統 (1H)

	
	1100～1420
	調壓槽壓力與水位控制 (2H)

	
	1430～1620
	蒸汽產生器/水位控制 (2H)

	6/3

(三)
	0900～1050
	主蒸汽、主汽機與蒸汽排放系統(2H)

	
	1100～1420
	凝結水和飼水系統 (2H)

	
	1430~1630
	輔助飼水系統 (2H)

	6/4

(四)
	0900～1150
	反應爐保護系統 (3H)

	
	1330～1520
	特殊安全設施(圍阻體噴灑系統) (2H)

	
	1530～1620
	反應爐水補充系統  (1H)


	6/5

(五)
	0900～1150
	緊急爐心冷卻系統(含餘熱移除系統) (2H)

	
	1330～1520
	核機冷卻水/循環水/海水系統(3H) 

	
	1530～1620
	燃料池冷卻與淨化系統介紹/燃料更換輸送及儲存 (1H)

	6/8
(一)
	0900～1150
	重要通風及排氣系統、直流電與儀用空氣系統(3H)

	
	1330~1620
	輸電和廠用電力系統/發電機和勵磁機/緊急柴油發電機及全黑起動(3H)

	6/9
(二)
	0900～1050
	廠區設施與樓層簡介(2H)

	
	1100～1150
	主控制室與替代停機盤介紹(1H)

	
	1330~1620
	電廠設備實像辨識 – 開關場、各類電氣櫃(MCC、PC或LC)、控制盤面、閥類、泵與馬達 (3H)

	6/10
(三)
	0900～1050
	識圖教學(II) - E圖、單線圖、電路簡圖(2H)

	
	1100～1620
	識圖教學(I) - 系統P&ID圖介紹(4H) 

	6/11
(四)
	0900～1150
	識圖教學(III) - 控制圖、控制接線圖(3H)

	
	1330～1620
	電廠運轉流程-起動、低功率、停機、急停、大修與燃料換填(3H)

	6/12
(五)
	0900～1150
	全黑程序書、EOP與嚴重事故指引介紹(3H)

	
	1330~1520
	福島事故後電廠重要改善案與斷然處置措施介紹(2H)


備註：為能有效吸收消化研討會內容，本研討會可採彈性授課方式進行。
