104年度實驗室耗材開口合約(契約編號NO1040319)
申請方式:

核研所採購管理系統的D類申請單(10萬元以下)或B類申請單(10萬元以上)
並於採購明細表中註明利用本契約編號NO1040319第__項次的標的名稱

一、得標廠商資料：

	開口合約項目
	廠商
	住址
	電話
	傳真
	統一編號
	聯絡人

	實驗室耗材
	羊基企業有限公司
	台北市大安區羅斯福路3段271號5樓之3
	02-23690245
	02-23690237
	05000486
	楊美霞

	實驗室耗材
	成朔企業有限公司
	新北市三重市重新路五段609巷4號4樓之10
	02-29996639
	02-29998318
	28588071
	連尉琮

	實驗室耗材
	曉正實業有限公司
	桃園縣中路里衡陽二街8號4樓
	0935330525
	03-2171341
	24638661
	鄭景仁

	實驗室耗材
	昱昌材料科技股份有限公司
	新北市林口區南勢里文化二路1段335之9號
	02-26098982
	02-26097768
	53194933
	王立蓁

	實驗室耗材
	台灣莎多利斯有限公司
	新北市汐止區新台五路一段77號15樓之4
	02-26988188
	02-26988158
	28685539
	陳建旭

	實驗室耗材
	伯新科技有限公司
	新竹市光華東街93 巷10號
	03-5313167
0937153250
	03-5313350
	16710891
	吳百通

	實驗室耗材
	釩泰研究創新股份有限公司
	新北市新莊區中平路270巷7弄22號
	02-29964887
	02-29965381
	70675891
	羅文杰

	實驗室耗材
	伯昂興業有限公司
	新北市中和區中正路800號6樓
	02-22281234
	02-22281111
	22044397
	楊煒斌

	實驗室耗材
	翼泰興業有限公司
	台北市敦煌路148號
	(02)25964085 　
	(02)25964386
	07667839
	吳昶緻

	實驗室耗材
	大新實業有限公司
	新莊市中正路19號3樓
	(02)29928353 
	(02)29943698
	34009281
	連松琪

	實驗室耗材
	三德藥品儀器行
	台北市中正區羅斯福路1段119巷14號1樓
	02-23210035
	02-23931300
	18542169
	陳德霖

	實驗室耗材
	台灣默克股份有限公司
	台北市內湖區堤頂大道二段89號6樓
	02-21621111
	02-87516262
	23526610
	趙勝宏


二、各單項價格：
	項次
	標的名稱
	數量
	單位
	 決標價 
	羊基
	成朔
	曉正
	昱昌
	莎多利斯
	伯新
	釩泰
	伯昂
	翼泰
	大新
	三德
	默克

	1
	無粉乳膠手套,( S, 100pcs/盒 )
	1
	盒
	         200 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　

	2
	無粉乳膠手套,( M, 100pcs/盒 )
	1
	盒
	         200 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　

	3
	無粉乳膠手套,( L, 100pcs/盒 )
	1
	盒
	         200 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　

	4
	ZP零白無粉抗過敏手套,(S, 100pcs/盒)
	1
	盒
	         210 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	5
	ZP零白無粉抗過敏手套,(M, 100pcs/盒)
	1
	盒
	         210 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	6
	ZP零白無粉抗過敏手套,(L, 100pcs/盒)
	1
	盒
	         210 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	7
	NBR合成橡膠手套( L, 100ea/盒  10盒/箱)
	1
	箱
	      1,510 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	8
	NBR合成橡膠手套(XL, 100ea/盒  10盒/箱)
	1
	箱
	      1,510 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	9
	無粉PVC 手套(手術手套)  2打/盒
	1
	盒
	         250 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	v
	　

	10
	棉紗工作手套 (20兩, 12雙/打, 10打/綑)
	1
	綑
	         530 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	11
	長型橡膠手套( 9-1/2"x長16",  12雙/盒,  黃色)
	1
	盒
	      1,800 
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	12
	雙色橡膠手套( K628   尺寸:8-1/2",12雙/盒)
	1
	盒
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	夾鏈袋,(no.3,100pcs/包 )
	1
	包
	            16 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	14
	夾鏈袋,(no.4, 100pcs/包)
	1
	包
	            18 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	15
	夾鏈袋,(no.6,100pcs/包)
	1
	包
	            30 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	16
	夾鏈袋,(no8, 100pcs/包)
	1
	包
	            60 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	17
	夾鏈袋,(no.9, 100pcs/包)
	1
	包
	            80 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	18
	夾鏈袋,(no.10, 100pcs/包)
	1
	包
	         120 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	19
	夾鏈袋,(no.11, 100pcs/包)
	1
	包
	         160 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	20
	夾鏈袋,(no.12,  100pcs/包)
	1
	包
	         180 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	21
	Plastic bag,(可滅菌式塑膠袋組,100個/pk , 90*60 cm)
	1
	包
	         830 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	22
	手術口罩,(2000P/包)
	1
	包
	      4,500 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	23
	N95口罩,(20個/箱)
	1
	箱
	         500 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	24
	杜邦口罩,(50片/盒)
	1
	盒
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	25
	3M活性碳口罩,( 型號8246)
	1
	個
	         100 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　


	26
	四層活性炭平面口罩,(50片/盒, 12盒/箱)
	1
	盒
	         262 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　

	27
	平面活性碳口罩, (50EA/BOX) 單片包裝
	1
	盒
	         250 
	v
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　

	28
	3M-9913防有機氣體活性碳口罩, (15個/盒)
	1
	盒
	         780 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　

	29
	冷凍紙盒, (12mm)38孔/個；40個/包
	1
	包
	      1,300 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	30
	擦手紙4 bab/cause；150張*8bag
	1
	箱
	      1,200 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	31
	擦拭紙(11.2cm*21.3cm, 60盒/箱 )280張/盒,
 KIMTECH sience Kimwipes
	1
	箱
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	32
	擦拭紙,(37.3cm*42.1cm)140張/盒
 KIMTECH sience Kimwipes
	1
	箱
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	33
	WYPALL L10超長全功能擦拭紙26cm*1000M     ；   2捲/箱
	1
	箱
	      2,700 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　

	34
	稱藥紙 ,(10*10cm 1000個/包)
	1
	包
	         100 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	35
	稱藥紙, (6*6cm  1000個/包)
	1
	包
	            65 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	36
	PH-INDICATOR STRIPS NON-BLEEDING UNIVERS酸鹼試紙(100 次)  100片/盒
	1
	包
	         600 
	v
	v
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	37
	PH INDICATOR STRIPS NON-BLEEDING NEUTRAL酸鹼試紙(100 次) 100片/盒
	1
	包
	         610 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	38
	酸鹼試紙     (pH0-14)   100片/盒
	1
	盒
	         500 
	v
	　
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	39
	酸鹼試紙    (pH4.0-7.0)    100片/盒
	1
	盒
	         400 
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	40
	酸鹼試紙     (pH6.5-10.0)   100片/盒
	1
	盒
	         500 
	v
	　
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	41
	酸鹼試紙    (pH0-2.5)    100片/盒
	1
	盒
	         500 
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	42
	酸鹼試紙    (pH2.0-9.0)   100片/盒
	1
	盒
	         580 
	v
	　
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	43
	酸鹼試紙    pH7.5-14.0)    100片/盒
	1
	盒
	         580 
	v
	v
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	44
	酸鹼試紙    (pH0.0-6.0)   100片/盒
	1
	盒
	         580 
	v
	v
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	45
	pH玻璃電極     (pH range 0~14)
	1
	支
	      2,000 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	46
	濾紙     (NO.1 ,9cm)  100張/盒
	1
	盒
	         600 
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　

	47
	濾紙   (NO.1 , 5.5cm)  100張/盒
	1
	盒
	         550 
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	48
	濾紙    ( NO.5, 70mm)   100張/盒
	1
	盒
	         800 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	49
	定量濾紙   (1Chr, 20mm*100m, 3001-614),Whatman
	1
	盒
	      1,750 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	50
	定量濾紙, (NO.42 whatman ,直徑55mm 孔徑2.5um, 100張/盒)
	1
	盒
	      1,700 
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	51
	定量濾紙 ,(NO.41 whatman ,直徑55mm 孔徑20-25um, 100張/盒)
	1
	盒
	      1,700 
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	52
	玻璃纖維濾紙 ( WHATMAN, Grade GF/C 直徑11cm 濾孔徑1.2um 厚度0.23mm, 100張/盒  )
	1
	盒
	    10,000 
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	53
	玻璃纖維濾片 (Whatman grade, 934AH, 47mm)100張/盒
	1
	盒
	      2,800 
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	54
	圓底瓶, (50 mL；24/40,加厚)
	1
	個
	         270 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	55
	圓底瓶, (100 mL；24/40 ,加厚)
	1
	個
	         350 
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	56
	圓底瓶, (250 mL；24/40 ,加厚)
	1
	個
	         450 
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	57
	圓底瓶, (500 mL；24/40 ,加厚)
	1
	個
	         470 
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	58
	圓底瓶, (1000 mL；24/40 ,加厚)
	1
	個
	           780 
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	59
	三角瓶,(100mL), duran
	1
	個
	             95 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	60
	三角瓶, (250mL), duran
	1
	個
	         100 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	61
	三角瓶,(500mL), duran
	1
	個
	         115 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	62
	三角瓶,(1000mL), duran
	1
	個
	         180 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	63
	檢化瓶, (50 mL；24/40)
	1
	個
	         200 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	64
	檢化瓶, (100 mL；24/40)
	1
	個
	         200 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	65
	檢化瓶, (250 mL；24/40)
	1
	個
	         280 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	66
	檢化瓶, (500 mL；24/40)
	1
	個
	         300 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	67
	玻璃血清瓶附藍蓋, (25mL, 126P), Schott
	1
	包
	        1,300 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	68
	玻璃血清瓶附藍蓋, (100mL, GL45), Schott
	1
	個
	         100 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	69
	玻璃血清瓶附藍蓋, (250mL), Schott
	1
	個
	             90 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　

	70
	玻璃血清瓶附藍蓋, (500mL), Schott
	1
	個
	           130 
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	71
	玻璃血清瓶附藍蓋, (1000mL), Schott
	1
	個
	         170 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　

	72
	定量瓶, (1mL), FORTUNA
	1
	個
	         690 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	73
	定量瓶, (5mL), FORTUNA
	1
	個
	         370 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	74
	定量瓶, (500mL), FORTUNA
	1
	個
	         800 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　

	75
	定量瓶, (1000mL), FORTUNA
	1
	個
	      1,200 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　

	76
	定量瓶, (2000mL), FORTUNA
	1
	個
	      2,100 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	77
	廣口樣本瓶, (PP ,60mm*141mm, 250mL, 螺蓋, 200支/包)
	1
	包
	      1,700 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	78
	廣口樣本瓶, (PP, 50mm*98mm,100mL,白色, 附刻度及 PE內塞)
	1
	個
	            50 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	79
	樣品瓶, (SV-100mL, PP墊片, 25支/盒)
	1
	盒
	      2,100 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	80
	樣品瓶, (SV-50mL PP墊片, 50支/盒)
	1
	盒
	      3,000 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	81
	樣品瓶, (SV-10mL PP墊片 50支/盒)
	1
	盒
	      1,450 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	82
	樣品瓶, (SV-5mL PP墊片 100支/盒)
	1
	盒
	      2,600 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	83
	塑膠PE細口樣品瓶,(100mL, 500個/包, 100細口)
	1
	包
	      5,200 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	84
	螺蓋透明玻璃瓶樣本瓶,(28mm*95mm, 40mL, 白蓋PTFE墊片,144支/盒, 3盒/箱)
	1
	箱
	      30,000 
	v
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	85
	褐色樣本瓶,(20mL, 50P.PP墊片 50/盒), NEG
	1
	包
	      1,750 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	86
	茶色玻璃樣本瓶附蓋, (27mm*55mm,20mL, pp墊片, 50/盒, 800支/箱), NEG
	1
	箱
	    28,500 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	87
	茶色廣口螺蓋玻璃樣本瓶,(54mm*95mm, 120mL, 白蓋PTFE墊片), Qorpak
	1
	箱
	      2,000 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	88
	廣口瓶, (PP,100mL), Nalgene
	1
	個
	            85 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	89
	廣口瓶, (PP,125mL), Nalgene
	1
	瓶
	            30 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	90
	廣口瓶,( PP, 1L), Nalgene
	1
	瓶
	         170 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	91
	螺蓋茶色玻璃取樣瓶, (15mm*45mm,4mL, 100支/盒)
	1
	盒
	         900 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	92
	螺蓋茶色玻璃取樣瓶, (15mm*45mm,4mL, 144支/盒)
	1
	盒
	      2,100 
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	93
	螺蓋透明玻璃取樣瓶, (15mm*45mm,4mL, 100支/盒)
	1
	盒
	         900 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	94
	螺蓋透明玻璃取樣瓶, (15mm*45mm,4mL, 72支/盒)
	1
	盒
	         800 
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	95
	透明玻璃樣本瓶,(27mm*55mm,20mL,附蓋),50支/盒，16盒/箱 NEG
	1
	箱
	    24,000 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	96
	茶色玻璃樣本瓶玻璃, (40mm*75mm,50mL,附蓋50支/盒，8盒/箱),NEG
	1
	箱
	    22,800 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	97
	中孔尖底樣本瓶, (14mm*49mm,1mL, 高品質KG-33硼矽酸玻璃製成, PTFE/矽膠墊片, 附刻度), KIMBLE&CHASE
12支/盒
	1
	盒
	        5,000 
	　
	v
	v
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	98
	短紋螺蓋透明玻璃取樣瓶, (11.6mm*32mm,1.5mL,附白色書寫區及刻度)100支/盒
	1
	盒
	        1,400 
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	99
	短紋螺蓋透明玻璃取樣瓶, (1.8L, 12mm*32mm,  附白色書寫區及刻度, 100支/盒)
	1
	盒
	        1,200 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	100
	藍色中孔短紋螺蓋組
 (9mm PP,含墊片Silicone 白/PTFE 紅,1mm)  100個/包
	1
	包
	           500 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　

	101
	無孔螺蓋 (13mm, PP, 含TS墊片)   100個/包； 黑蓋
	1
	包
	           600 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	102
	塑膠細口瓶,(48mm*97mm, 100mL, 日製HDPE, 螺旋蓋附內塞, 有刻度)
	1
	個
	             25 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	103
	塑膠細口瓶,(48mm*67mm, 100mL, 日製HDPE, 螺旋蓋附內塞, 有刻度)
	1
	個
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	104
	透明螺紋瓶
 (screw vial,  57x27.5mm , 20mL)144支/包
	1
	包
	      3,174 
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	105
	VITLAB塑膠噴霧瓶, (450mL)
	1
	個
	         360 
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	106
	VITLAB塑膠噴霧瓶, (850mL)
	1
	個
	         400 
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	107
	水取樣瓶, (2L, 細口HDPE, W126xH258mm, 25個/袋)
	1
	袋
	         850 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	108
	閃爍計數瓶, (100pcs/盒)
	1
	盒
	         900 
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	109
	閃爍計數瓶, (20mL pp白蓋+pe墊片 100pcs/盒 5盒/箱)
	1
	箱
	      6,000 
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	110
	塑膠閃爍計數瓶 ,(20mL, 100pcs/包, 23-060 Kartell)
	1
	包
	         690 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	111
	洗滌瓶(500mL)
	1
	個
	         130 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　

	112
	彩色洗瓶, (PE, 500mL, 適用各種溶劑), Nalgene
	1
	個
	         125 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	113
	玻璃低型燒杯, (100mL, OD51*H71mm), schott
	1
	個
	            75 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　

	114
	玻璃低型燒杯, (250mL, OD69*H95mm), schott
	1
	個
	            75 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　

	115
	玻璃低型燒杯, (250mL),  kimble
	1
	個
	         110 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	116
	玻璃低型燒杯, (400mL),  kimble
	1
	個
	         120 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	117
	燒杯, (500mL), schott
	1
	個
	            90 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	v
	　

	118
	燒杯, (600mL), schott
	1
	個
	            90 
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　

	119
	低型刻度燒杯, (600mL), Beaker
	1
	PCS
	            85 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	120
	低型厚壁燒杯, (600mL, 6個/盒), kimble
	1
	盒
	      2,200 
	v
	v
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	121
	玻璃低型燒杯,(1000mL, OD107*H145mm), schott
	1
	個
	         130 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	122
	低型玻璃燒杯,(1000mL,  24個/箱), KIMBLE
	1
	箱
	      6,900 
	v
	v
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	123
	低型玻璃燒杯,(2000mL, 8個/箱), KIMBLE
	1
	箱
	      5,000 
	v
	v
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	124
	高型燒杯具嘴,(600mL, OD80xH150mm, 24個/箱), kimble
	1
	箱
	      7,500 
	v
	　
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	125
	塑膠有柄量杯,(PP, 1L,  附刻度)
	1
	個
	         180 
	v
	v
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	126
	塑膠有柄量杯,(PP, 3L, 藍色附刻度)
	1
	個
	         350 
	v
	　
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	127
	有柄塑膠燒杯,(PP, 5000mL)
	1
	個
	         620 
	v
	　
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	128
	玻璃量筒, (25mL), pyrex
	1
	個
	         350 
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	129
	玻璃量筒, (50mL), pyrex
	1
	個
	         360 
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	130
	玻璃量筒, (100mL), pyrex
	1
	個
	         450 
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	131
	玻璃量筒, (250mL), pyrex
	1
	個
	         800 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	132
	玻璃量筒, (500mL), pyrex
	1
	個
	      1,150 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	133
	塑膠量筒, (50mL)
	1
	個
	         160 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	134
	塑膠量筒, (100mL)
	1
	個
	         205 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	135
	錶玻璃,  (直徑:12cm)
	1
	片
	            45 
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	136
	錶玻璃, (直徑:15cm ,10片/包)
	1
	包
	         550 
	v
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	137
	圓底蒸發皿,( 耐溫600℃,  直徑150mm,400mL,  MT/日本)
	1
	個
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	138
	試管,(5mL,PS圓底<12*75mm, 5mL/250支)
	1
	包
	         200 
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	139
	試管蓋   (5mL)   250支/包
	1
	包
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	140
	試管刷,(5mL用)
	1
	個
	            40 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	141
	塑膠刻度吸管, (3CC, 500支裝)
	1
	包
	         210 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	142
	吸管尖    (2-200μl, 黃)  1000支/包
	1
	包
	         300 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	143
	吸管尖    (1000μl, 藍)    1000支/包
	1
	包
	         400 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	144
	吸管尖   (0.5-20μl, 白)  1000支/包
	1
	包
	         300 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	145
	吸管尖   (0.1-20μl, 白)  1000支/包
	1
	包
	         300 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	146
	吸管尖    (1-10mL, 白)  200支/包
	1
	包
	      1,600 
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	147
	分液漏斗,(50mL), FORTUNA
	1
	個
	      1,500 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v　
	　
	　
	　
	v
	　

	148
	分液漏斗,(100mL), FORTUNA
	1
	個
	      1,500 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	149
	分液漏斗,(250mL), FORTUNA
	1
	個
	      1,500 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　

	150
	分液漏斗,(500mL), FORTUNA
	1
	個
	      1,800 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　

	151
	分液漏斗,(1000mL), FORTUNA
	1
	個
	      2,300 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	v
	　

	152
	布氏漏斗, (適用濾紙直徑55mm, 濾板孔徑1.1mm x H95mm)
	1
	個
	         380 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	153
	磁漏斗 ,( 55mm, 日本MT)
	1
	支
	      1,000 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　

	154
	微量刮杓, (373-210mm, 1平1半管)
	1
	支
	         150 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	155
	刮勺   (大、中、小  三支組)
	1
	組
	         100 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	156
	玻棒, (5mm，長300mm)
	1
	支
	            35 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	157
	不鏽鋼鑷子,(18 cm)
	1
	支
	            75 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	158
	不鏽鋼鑷子, (20 cm, 一端彎尖, 德製)
	1
	支
	         680 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	159
	不鏽鋼鑷子,(24 cm)
	1
	支
	         100 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	160
	不鏽鋼麵包夾(長)
	1
	支
	            40 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	161
	不鏽鋼藥匙,(16.5cm)
	1
	支
	            30 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	162
	不鏽鋼藥匙,(18cm)
	1
	支
	            30 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	163
	不鏽鋼藥匙,(19.5cm)
	1
	支
	            30 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	164
	不鏽鋼微量藥匙，(一端半球型一端扁平)
	1
	支
	         150 
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	165
	塑膠藥匙 ,(仿牛角,150/170/180mm, 3支/組)
	1
	組
	            50 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	166
	針筒, (1cc, 100支/盒)
	1
	盒
	         390 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	167
	針筒, (3cc, 100支/盒)
	1
	盒
	         240 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	168
	針筒, (5cc, 100支/盒)
	1
	盒
	         360 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	169
	針筒過濾器, (濾徑: 0.45um, 直徑:25mm, 100pcs/BOX)
	1
	盒
	      1,000 
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　

	170
	針筒過濾器, (濾徑: 0.22um, 直徑:25mm, 100pcs/BOX)
	1
	盒
	      1,000 
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　

	171
	注射筒, (20mL, 50PCS)
	1
	包
	         300 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	172
	微量注射針, (GC, 1ul,尖頭)
	1
	支
	      2,200 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	173
	無酯棉花   (1pound /box)
	1
	盒
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	174
	脫脂藥棉,(日鳳牌或同級品)
 (1pound /box)
	1
	盒
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	175
	濾棉, (微量吸管10mL用, 50pcs/包)
	1
	包
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	176
	抗酒精符號筆
	1
	支
	            90 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	177
	彩色標籤膠帶,(TIMEMED,大卷, 寬3/4", 長2160")
	1
	卷
	         300 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	178
	Parafilm,(封口膜), roll size 4 in. × 125 ft,
	1
	捲
	         500 
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	179
	無菌吸管尖, (200ul, 1000支/盒, 10盒/箱)
	1
	箱
	      3,500 
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	180
	細胞培養96孔盤,(NUNC,50個/箱)
	1
	箱
	      2,500 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	181
	Stirring bar,(圓柱型磁拌石),PTFE, 10x3mm , Pk10
	1
	PCS
	         110 
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	182
	直型磁石, (6x3㎜)
	1
	個
	         100 
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	183
	直型磁石, (10x6㎜)
	1
	個
	            40 
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	184
	直型磁石, (15x6㎜)
	1
	個
	            45 
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	185
	直棒型攪拌子, (PTFE, 直徑 8mm x長度 50mm)
	1
	個
	         100 
	v　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	186
	離心管(NUNC, 15mL,)  500支/箱
	1
	箱
	      2,550 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	187
	BRAND微量滴管之塑膠tip, (1000ul, 500支裝)
	1
	包
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188
	BRAND微量滴管之塑膠tip, (1000ul, 1000支裝)
	1
	包
	         500 
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	189
	Microcentrifuge tube, (微量離心管), 1.5mL, PP, 1.5mL, 500pcs/包, 6包/箱
	1
	包
	         300 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	190
	離心管架,(15mL, 50孔)
	1
	個
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	191
	離心管架,(15mL, 25孔)
	1
	個
	         180 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	192
	離心管架, (50mL, 16孔)
	1
	個
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	193
	離心管架, (50mL, 25孔)
	1
	個
	         200 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	194
	離心管, (15mL, 50支/包)
	1
	包
	         250 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	195
	離心管, (50mL, 50支/包)
	1
	包
	         300 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	196
	蠕動幫浦用矽膠軟管, (0.063x0.188x25'), Nalgene
	1
	包
	      2,150 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	197
	無熱源分注管, (200μl), Rainin
	1
	盒
	         110 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	198
	無熱源分注管, (1000μl), Rainin
	1
	盒
	         120 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	199
	內管, (透明含塑膠彈簧,29*6mm, 0.1mL)
	1
	包
	      2,600 
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	萬用泡管, (5mm(*3/16'') , 100FT/盒)
	1
	盒
	      1,560 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	201
	screw cap, close-top, (無孔螺紋蓋),PP, 100pcs/p,k, 24mm
	1
	包
	      1,000 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	202
	Screw cap(Blue), (藍色血清瓶用螺蓋), PP, GL 45, (Schoott)
	1
	PCS
	            55 
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	203
	silane coating slide glass, (白色特殊玻片), 100片/盒, 5116silane
	1
	盒
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	204
	抗腐蝕墊片, (8-ST14, 8*1.4 mm)
	1
	個
	              5 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	205
	菱型接頭   100個/包
	1
	包
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	206
	玻璃抽氣頭,(24/40)
	1
	個
	         150 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	207
	玻璃抽氣頭, (14/20)
	1
	個
	         140 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	208
	玻璃轉接頭, (14/20轉24/40)
	1
	個
	         220 
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	209
	玻璃轉接頭, (24/40轉14/20)
	1
	個
	         240 
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	210
	撕全開鋁蓋, (20mm,100P)
	1
	包
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	211
	撕全開鋁蓋, (20mm,100P/PK)
	1
	包
	         250 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	212
	撕中孔鋁蓋, (20mm,200P)
	1
	包
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	213
	手動開蓋機, (適用20mm)
	1
	支
	      7,500 
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	214
	泰勒不鏽鋼分析篩網, (#450)
	1
	個
	    14,000 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	215
	篩網組, (No. 270, 3SS)
	1
	組
	      7,000 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	216
	Standard Sieve, (泰勒標準篩), 8’’, #270
	1
	個
	    10,460 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	217
	Standard Sieve, (泰勒不鏽鋼篩網), 8’’, #635
	1
	個
	    33,000 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	218
	血清栓, (20mm,126P, 矽膠N22)
	1
	包
	         840 
	　
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	219
	Aspirator bottle 10l HDPE (ea),蒸餾水桶- 10公升, (Nalgene)
	1
	PCS
	      1,700 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　

	220
	centrifugal filter, (50KD for volumes up to 15m), Amicon Ultra-15  24個/盒
	1
	盒
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	221
	PVDF filter, 
(millipore 0.45um ,13mm diameter) 100個/盒
	1
	盒
	      2,240 
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	222
	濾膜, (0.2μm, 直徑6.2cm, millipore, MTGR15010)10個/盒
	1
	盒
	      4,580 
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	v
	　

	223
	乳帽, (1mL, 100個/包)
	1
	包
	         700 
	v　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	224
	Terumo insulin syringe with needle, (30 gauge* 3/8" ,1/2 cc, 100支)
	1
	盒
	         450 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　

	225
	Terumo insulin syringe with needle, (27 gauge* 1/2" , 1 cc, 100支)
	1
	盒
	         400 
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	226
	Terumo insulin syringe with needle, (29 gauge* 1/2", 1 cc, 100支)
	1
	盒
	         450 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　

	227
	Terumo syringe with needle, (24G*1" , 3mL, 100支)
	1
	盒
	         250 
	　
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	228
	Terumo syringe with needle , (23G*1", 5mL, 100支)
	1
	盒
	         400 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	229
	莎多利斯濾膜, (16534-K)  50支/盒
	1
	盒
	      1,000 
	　
	v
	　
	v
	v
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　

	230
	莎多利斯濾膜, (18052-D)10支/盒
	1
	盒
	      2,725 
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	231
	彩色膠帶, (小卷)
	1
	個
	         200 
	v
	v
	v
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	232
	彩色膠帶, (大卷)
	1
	個
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	233
	鞋套   不織布   100隻/包
	1
	包
	         300 
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	234
	帽套   100隻/盒
	1
	盒
	         400 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	235
	MOBIL VACUUM PUMP OIL, (真空泵浦油), 4L/瓶
	1
	瓶
	      1,500 
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	236
	DOW Corning High Vacuum grease, (150g)
	1
	條
	      1,300 
	v
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	237
	真空幫浦油,(MR-200, 18公升),MORESCO
	1
	桶
	      5,800 
	v
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	238
	Silica gel, 矽膠,(0.040 - 0.063 mm, 25公斤)
	1
	桶
	    20,000 
	v
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	239
	Silica gel, 矽膠,(60 - 200 μm, 25公斤)
	1
	桶
	    20,000 
	　
	v
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	240
	矽油, (4L)
	1
	瓶
	      1,400 
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	241
	石英棉, (耐1000℃, 耐酸, 10G/包)
	1
	包
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	242
	玻璃珠, (圓徑:2mm, 1kg/瓶)
	1
	瓶
	         850 
	　
	v
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	　

	243
	DQ3用管匣smart pack四合一管匣(內容: 預濾管匣,RO膜,去離子樹脂管匣,去有機樹脂管匣四合一管匣)
	1
	個
	    23,310 
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	　
	　
	　
	　
	v
	v

	244
	水取樣桶, (5L, 汽油桶型)
	1
	個
	            50 
	v
	v
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	v
	v
	　

	245
	安全眼鏡, (12支/盒)
	1
	盒
	         660 
	v
	v
	　
	v
	　
	v
	　
	　
	v
	　
	v
	　

	246
	實驗衣, (M)
	1
	套
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	247
	實驗衣, (L)
	1
	套
	 廢標 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


